Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 25.11.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Ушће, Пут за голу бару 5 | 24.11.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Купиначка (монтиран измештени хидрант на траси новог коловоза) | 24.11.2011. | Завршени радови |
|  | Рвати, Краља Милана 31 (покидао извођач радова Изотекс) | 24.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Рада Тадића 14, 2 лома (замена 2м цеви) | 24.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Вука Караџића 56 (поправка коловоза, насуто ризлом) | 24.11.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, довоз песка у магацин | 24.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 41 | 25.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Рада Тадића 6 | 25.11.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Сенића крај 20 | 25.11.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Браће Јоксића 162 | 25.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Барич, Радничка 1, Обреновац, Вука Караџића 99, Цара Душана 6 | 24.11.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: ОШ Љубинић, ОШ Дрен, Барич, Баричка река | 24.11.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: / | 24.11.2011. | Завршени радови |
|  | Постављен метални поклопац на шахту: Обреновац, Ивана Штагљара 12 | 24.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 24.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 24.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 24.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 24.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 24.11.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 25.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мислођин, Јовановац 81 | 25.11.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Мајданска 42 | 25.11.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, Доситејева 126 | 25.11.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Браће Лазића 106, Радована Стублинчевића 1/а | 25.11.2011. | Радови у току |
|  | Баљевац, Бељин поток 208а | 25.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 13, Београдска 28ц и 75 | 25.11.2011. | Радови у току |
|  | Испирање водоводне мреже: Обреновац, Краља Милутина 7в и 15, Брештанска 25 | 25.11.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 25.11.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера: Велико поље, Мислођин | 25.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Пописивање водомера: Обреновац, 1 и 2 зона | 25.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне водоводне мреже у Баљевцу извођач АР Градња доо Београд | 25.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 25.11.2011. | Радови у току |
| 3. | Повезивање прикључака на канализациону мрежу извођач Пројекто монтажа Београд | 25.11.2011. | Радови у току |
| 4. | Изградња водоводне мреже за објекте од општег јавног интереса по захтевима МЗ АР Градња доо Београд | 25.11.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 56 | 59 | 64 |
| Q (Наменска) | 6.9 | 5.7 | 5.8 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 0700 | 64+5.8 |
| P | 5.9 |
| Q мин 1300 | 54+6.9 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 238 | 238 | 240 |
| p | 6.1 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 94 | 101 | 101 |
| Q Ø 250 | 29 | 29 | 29 |
| Q Ø 600 | 115 | 108 | 110 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17.0 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 14.7 | 3.2 | 7.2 |
| Павловића крај | 14.2 | 3.4 | 8.4 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.03 | 3.08 | 3.36 |
|  | Мислођин | 2.79 | 2.49 | 3.06 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,26 | 0,26 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић