Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   25.12.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Војводе Мишића код “Интерекса” | 25.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Звечка , ул Браће Лазића бр 128 | 25.12.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 25.12.2012. | 7490553 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, рад фирме “Бинемиком” на замени шрафова на аутоматској решетки | 25.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 25.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 25.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 25.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 25.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 25.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 13/а , одгушење судоперске вертикале | 24.12.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Краља Петра Првог бр 2- Црква Одгушење фекалне канализације | 24.12.2012. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 101/д , стан бр 1 Нема никог у стану | 24.12.2012. |  |
| 11. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 43/3, одгушење купатилске вертикале | 24.12.2012. | Завршени радови |
| 12. | Чишћење и испирање гајгер сливника у насељу Ројковац , ул Краља Милутина, очишћено 44 комада | 24.12.2012. | Завршени радови |
| 13. | Црпљење септичке јаме у Звечкој ул Браће Лазића бр 48 1 тура | 24.12.2012. | Завршени радови |
| 14. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 25.12.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Дрен , ул Пљоштара бб | 25.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Ратари , ул Ратарска бр 13 | 25.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Звечка, ул 23, бр 14 | 25.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Барич, ул Обреновачки друм бр 45/1 | 25.12.2012. | Планирани радови |
| 5. | Барич, ул Баричка река бр 36/а | 25.12.2012. | Планирани радови |
| 6.. | Барич, ул Виногради бр 72/м | 25.12.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Немањина бр 87 | 25.12.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Доситејева бр 17 | 25.12.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 70 | 25.12.2012. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац , ул Краља Милана бр 7 | 25.12.2012. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац , ТНТ А, шахт код мензе | 25.12.2012. | Планирани радови |
| 12. | Уровци, Термоелектро | 25.12.2012. | Планирани радови |
| 13. | Уровци , ул Мајданска бр 20 | 25.12.2012. | Планирани радови |
| 14. | Обреновац-Забрежје, ул А.А.Симовића бр 125/1 | 25.12.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Мислођин, Ратари, Скела, Звечка, Уровци , Велико Поље | 25.12.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 103 | 96 | 92 |
| Q (Наменска) | 6.3 | 5.1 | 5.2 |
| P | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Q мах 1400 | 103+6.3 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0500 | 87+5.0 |
| P | 6.2 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 251 | 248 | 245 |
| p | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 72 | 76 | 72 |
| Q Ø 250 | 37 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 142 | 136 | 138 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17.1 |  | 7.2 |
| Дом | 18.6 |  | 4.9 |
| Павловића крај |  |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.4 |  |  |
| Ушће | 21.6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.6 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.51 | 3.53 | 3.64 |
|  | Мислођин | 3.15 | 3.18 | 4.40 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.20 | 0,20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић