Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 26.01.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Цара Душана 9 (бетонирање коловоза) | 25.01.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, ул. Слободана Танкосића 32 | 25.01.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Авалска 27, у шахти | 25.01.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, на раскрници ул. Гробљанска - ул. Баричка река, поправка 2 лома, вода за Гробљанску улицу није пуштена због још 1 лома који ће бити завршен 25.01.2012. | 25.01.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, на раскрници ул. Гробљанска - ул. Баричка река | 26.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Вука Караџића 99г | 25.01.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Радничка 1б, презиђивање и надзид шахте, постављен бетонски поклопац | 25.01.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: / | 25.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 25.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 25.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 25.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 25.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 25.01.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 26.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Авалска 27, Вука Карџића 78/1 | 26.01.2012. | Радови у току |
|  | Младост, разводно постројење ТЕНТ, менза АД Драган Марковић | 26.01.2012. | Радови у току |
|  | Уровци, ТЕНТ | 26.01.2012. | Радови у току |
|  | Звечка, Живе Борјановића 7 | 26.01.2012. | Радови у току |
|  | Мислођин, Кованчина 33г | 26.01.2012. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Палих бораца 86 | 26.01.2012. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередовно измирују своје обавезе | 26.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Мислођин, Обреновац 1 и 2 зона, | 26.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 26.01.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 83 | 79 | 68 |
| Q (Наменска) | 8.4 | 5.7 | 7.2 |
| P | 6.2 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 1000 | 85+6.9 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0500 | 68+5.1 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.28 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 193 | 195 | 270 |
| p | 5.8 | 5.8 | 6.5 |
| Q Ø 400 | 64 | 67 | 119 |
| Q Ø 250 | 24 | 24 | 32 |
| Q Ø 600 | 105 | 104 | 119 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 16.4 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 11.8 | 3.4 | 7.2 |
| Павловића крај | 9.7 | 5.2 | 8.9 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.46 | 3.61 | 3.12 |
|  | Мислођин | 2.46 | 2.03 | 4.00 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,27 | 0,23 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Извођачи радова монтирају елементе бежичне комуникационе везе изворишта са СКАД-ом. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић