Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан  26.02.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 182 , Библиотека, ископ на тротоару | 26.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 163 , | 26.02.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 26.02.2013. | 7863111 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 26.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 26.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 26.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 26.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 26.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 26.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 99/в , одгушење судоперске вертикале | 25.02.2013. | Завршени радови |
| 9. | Барич , Колонија бр 14 , улично загушење | 25.02.2013. | Завршени радови |
| 10. | Црпљење септичке јаме за Основну школу у Грабовцу , истурено одељење у Вукићевици - 2 туре | 25.02.2013. | Завршени радови |
| 11. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 26.02.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , Ђачког бараљона бр 10 , цури вода на холендеру , поправка | 26.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Дечанска бр 11 , замена водомера | 26.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , ул Царице Милице бр 28 , замена водомера | 26.02.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Фрушкогорска бр 38 , пукао улазни вентил замена | 26.02.2013. | Планирани радови |
| 5. | Кртинска , Вишњица бр 24 , улазни вентил не држи , замена | 26.02.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , Вашариште бр 11 , замена водомера | 26.02.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац , ул Грачаничка бр 17 , замена водомера | 26.02.2013. | Планирани радови |
| 8. | Бело Поље , ул Колубарска бр 4/2 , замена водомера | 26.02.2013. | Планирани радови |
| 9. | Бело Поље , ул Селенића крај бр 20 , замена водомера | 26.02.2013. | Планирани радови |
| 10. | Бело Поље , ул Тамнавска 3. Део бр 5 , замена водомера | 26.02.2013. | Планирани радови |
| 11. | Бело Поље , ул Тамнавска бр 37 , замена водомера | 26.02.2013. | Планирани радови |
| 12. | Бело Поље , ул Тамнавска 6. Део бр 5 , замена водомера | 26.02.2013. | Планирани радови |
| 13. | Бело Поље , ул Колубарска бр 2/б , замена водомера | 26.02.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Ратари Мала Моштаница , Мислођин , Мала привреда | 26.02.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 81 | 79 | 88 |
| Q (Наменска) | 5.8 | 4.6 | 4.6 |
| P | 5.9 | 6.0 | 5.9 |
| Q мах 1900 | 87+5.5 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0600 | 58+4.6 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.38 | 0.32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 250 | 253 | 240 |
| p | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 74 | 78 | 71 |
| Q Ø 250 | 35 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 141 | 139 | 134 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 10.5 |  | 5.8 |
| Дом | 10.2 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 7.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.9 |  |  |
| Ушће | 21.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.79 | 3.70 | 3.80 |
|  | Мислођин | 2.07 | 2.46 | 3.60 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Извршен ремонт бунара ЦБ12. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић