Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 26.04.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Грабовац, испирање водоводне линије | 25.04.2012. | Завршени радови |
|  | Стублине, на раскрсници, цев пробушена приликом израде каблова, замена 1м цеви и поново пуштање воде | 25.04.2012. | Завршени радови |
|  | Стублине, отварање затварача у правцу и затварање бочних затварача, израда испуста код потока, вода потекла код центра око 16 часова, притисак 4 bar | 25.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 84 | 26.04.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Стублине, испирање водоводне линије и дезинфекција исте | 26.04.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 187, Белопољска 21 и 59, Карађорђева 6 | 25.04.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: | 25.04.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: / | 25.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпи | 25.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе | 25.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 25.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 25.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци, чишћење пумпе | 25.04.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 26.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 56, Книнска 38, Тамнавска 31ц, Цара Лазара 3/1, Брод ресторан Барум барум | 26.04.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 146/6, Гробљанска 13 | 26.04.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Д.В.Корчагина 66 | 26.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Ново насеље 9/ц | 26.04.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитаваља водомера: Обреновац 1 и 2 зона, Ратари Младост, Велико поље, Стублине, Кртинска | 26.04.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Ратари | 26.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд01.04.2012. | 26.04.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 26.04.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 26.04.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 26.04.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 26.04.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 56 | 70 | 52 |
| Q (Наменска) | 4.7 | 4.5 | 4.7 |
| P | 6.0 | 6.0 | 5.8 |
| Q мах 2200 | 70+4.5 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0900 | 44+5.8 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.21 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 183 | 265 | 234 |
| p | 5.8 | 6.4 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 55 | 119 | 95 |
| Q Ø 250 | 23 | 30 | 0 |
| Q Ø 600 | 105 | 116 | 81 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 58 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.46 | 3.27 | 3.63 |
|  | Мислођин | 3.81 | 3.64 | 4.06 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0,23 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |
| Вршене су завршне функционалне пробе ПС Шевар и Грабовац. Вршено испирање цевовода од ПС Грабовац до Стублина – Шарена чесма. |

Обрадила: Славица Филић