Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   26.06.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич - ул.Милорада Петровића Ујке код бр.21 | 26.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Дражевац- Јасенак Веверички крај бр.322/б | 26.06.2013. | Планирани радови |
| 3. | Забрежје код дома | 26.06.2013. | Планирани радови |
| 4. | Одвоз питке воде у Конатице | 26.06.2013. | Планирани радови |
| 5. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 26.06.2013. | 8687932 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 26.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 26.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 26.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 26.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 26.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 26.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | А.А.Симовића бр.8 :Влажи плафону купатилу - излазили није наше | 25.06.2013. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење септичких јама : Е.М.С. Мислођин - 2 туре ; А.А.Симовића бр.188 Забрежје -1 тура | 25.06.2013. | Завршени радови |
| 10. | Очишћене решетке на ФЦС „Забран“ и „Купинац“. | 25.06.2013. | Завршени радови |
| 11. | Чишћење гајгера : насеље "Сава " урађено 36 ком.,насеље Гај I урађено 47 ком.укупно урађено 83 гајгера | 25.06.2013. | Завршени радови |
| 12. | Ф.Ц.С.II М.З вађење П1 и П2 више пута и свлачење нивоа | 25.06.2013. | Завршени радови |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 26.06.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Слободана Танкосић 36 | 26.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Мала Моштаница Преки луг 25 | 26.06.2013. | Планирани радови |
| 3. | Здравковићева 7 | 26.06.2013. | Планирани радови |
| 4. | Колубарска 2/4 | 26.06.2013. | Планирани радови |
| 5. | Краља Петра I 26 и 2 | 26.06.2013. | Планирани радови |
| 6. | Забрански пут 7 | 26.06.2013. | Планирани радови |
| 7. | Фекална станица Забран | 26.06.2013. | Планирани радови |
| 8. | Краља Милутина 7 стан 2 | 26.06.2013. | Планирани радови |
| 9. | Војводе Мишића 202/2 | 26.06.2013. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац - Омладинска 35 | 26.06.2013. | Планирани радови |
| 11. | Војводе Мишића бр.9 | 26.06.2013. | Планирани радови |
| 12. | Војводе Мишића бр.2 Е | 26.06.2013. | Планирани радови |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 26.06.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Велико Поље,Кртинска ,Звечка, Скела и мала привреда | 26.06.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (Барич) | 45 | 58 | 64 |  |
| Q (Наменска) | 4.9 | 4.1 | 4.3 |  |
| P | 5.8 | 5.8 | 6.0 |  |
| Q мах 1100 | 72+4.3 |  |
| P | 6.0 |  |
| Q мин 0500 | 40+5.0 |  |
| P | 5.8 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.40 | 0.38 | 0.39 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |  |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 169 | 269 | 259 |  |
| p | 5.6 | 5.9 | 6.0 |  |
| Q Ø 400 | 23 | 78 | 74 |  |
| Q Ø 250 | 28 | 41 | 39 |  |
| Q Ø 600 | 118 | 150 | 146 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 5.9 |  | 7.7 |  |
| Дом | 10.6 |  | 7.2 |  |
| Павловића крај | 7.5 |  | 8.6 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.3 |  |  |  |
| Ушће | 23.8 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.38 | 3.34 | 3.40 |  |
|  | Мислођин | 3.36 | 2.36 | 3.55 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.24 | 0.23 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Ивана Катaнић