Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 26.06.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Обреновачки пут 139 | 25.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Посавских партизана 34 | 25.06.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Лазара Комарчића 21, у коловозу | 25.06.2012. | Завршени радови |
|  | Пољане, Ћосића крај, испирање водоводних линија | 25.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Милисава Чамџије, ископ | 26.06.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Вић баре, насецање | 26.06.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: | 25.06.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Дражевац, 115а, Бело поље | 25.06.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 25.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 25.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 25.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 25.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, очишћена преса и квинтирана решетка за даљи рад | 25.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 25.06.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 26.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Авалска 33, Војводе Мишића 57/1, Вука Караџића 99/2 и 113, | 26.06.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Аце Спасића 87 | 26.06.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Драге Вуковића Корчагина 32, 21 ве Славонске бригаде 9 | 26.06.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље, Стара пруга 52/1 | 26.06.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, бб (2 прикључка) | 26.06.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Краља Милутина 25, испирање водоводних линија | 26.06.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, 14 октобра 22 | 26.06.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Велико поље, Мала Моштаница, Скела, Обреновац, 2. зона | 26.06.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Велико поље, Мала Моштаница, Скела, Обреновац, 2. зона | 26.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 26.06.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 115 | 119 | 90 |
| Q (Наменска) | 8.1 | 5.3 | 5.6 |
| P | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Q мах 2100 | 120+6.7 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0400 | 88+4.5 |
| P | 6.3 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.27 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 274 | 185 | 264 |
| p | 6.0 | 5.6 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 100 | 54 | 99 |
| Q Ø 250 | 34 | 23 | 32 |
| Q Ø 600 | 140 | 108 | 133 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.51 | 3.32 | 3.69 |
|  | Мислођин | 2.18 | 1.65 | 4.43 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0,21 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ 28. Наставак регенерацијe цевастог бунара ЦБ 12. |

Обрадила: Славица Филић