Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   26.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Баљевац, Осредак бр.95, саниран квар на новом прикључку ПН 3/4“ | 25.09.2013 | Завршени радови |
| 2. | Мала Моштаница, изнад ХС“М.Моштаница“, затрпан квар од раније | 25.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Барич,ул.Баричка река бр.119, квар на примарном цевоводу Φ250 ( делимични радови у коловозу) | 25.09.2013 | Завршени радови |
| 4 | Конатице, одвоз питке воде аутоцистерном | 25.09.2013 | Завршени радови |
| 5 | Мала Моштаница, ул.Шарчевића крај бр.52ц | 26.09.2013 | Планирани радови |
| 6 | Дражевац, ул.Веверички крај бр.351 | 26.09.2013 | Планирани радови |
| 7 | Барич, ул.Милисава Чамџије бр.3 | 26.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | Грабовац, Видански крај бр.164 | 26.09.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, чишћење аутоматске решетке, рад бравара на заваривању додатка полуцеви на преси | 26.09.2013 | 9290900 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, квинтирана пумпа, очишћена аутоматска решетка | 26.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 26.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 26.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 26.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 26.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 26.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Испирање фекалне канализације за потребе снимања камером у ул. Љубе Ненадовића( испрано 3м и 1 шахта) | 25.09.2013 |  | Радови у току |
| 9 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 26.09.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац,Видански крај бр.146а, нови прикључак | 26.09.2013 | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.Цара Душана бр.22, замена стакла водомера | 26.09.2013 | Планирани радови |
| 3 | Тржни центар код“ Б маркета“, цурење у шахти | 26.09.2013 | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.Вашариште, постављање славина на јавној чесми | 26.09.2013 | Планирани радови |
| 5 | Мислођин, ул.Мислођинска бр.1, замена водомера | 26.09.2013 | Планирани радови |
| 6 | Барич, ул.Аце Спасић бр.бб, замена водомера | 26.09.2013 | Планирани радови |
| 7 | Барич, ул.Аце Спасић бр.69б, замена водомера | 26.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.21б, замена стакла водомера | 26.09.2013 | Планирани радови |
| 9 | Велико поље, Стара пруга бр.52и, испирање песка у мрежи | 26.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | Грабовац, Шеваре бр.138а, замена водомера | 26.09.2013 | Планирани радови |
| 11 | Скела, ул.ЈНА бр.27, замена водомера (шаље се на проверу исправности) | 26.09.2013 | Планирани радови |
| 12 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.132, замена водомера | 26.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Обреновац, ул.Немањина бр.123, замена водомера | 26.09.2013 | Планирани радови |
| 14 | Забрежје, ФВ“Забрежје“, замена вентила | 26.09.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Краља Александра бр.139/1, бетонирање површине у коловозу | 25.09.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, Вашариште испред бр.18, замена шахт поклопца у зеленој површини | 25.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.Љубе Ненадовића испред бр.86 у коловозу, замена тешког шахт поклопца у коловозу | 25.09.2013 | Обележавање локације сигнализацијом |
| 4 | Обреновац, ул.Аце Симовић (испред „MAXI“-ја | 25.09.2013 | Постављена хоризонтална сигнализација |
| 5 | Обреновац, ул.Љубе Ненадовића испред бр.86 у коловозу, замена тешког шахт поклопца у коловозу | 26.09.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.102, бетонирање површине и враћање бехатон плоча | 26.09.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 85 | 92 | 80 |
| Q (Наменска) | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
| P | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Q мах 1800 | 96+4.0 |
| P | 6.2 |
| Q мин 600 | 85+4.1 |
| P | 6.2 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.25 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 251 | 169 | 243 |
| p | 5.8 | 5.5 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 67 | 24 | 65 |
| Q Ø 250 | 37 | 28 | 37 |
| Q Ø 600 | 147 | 117 | 141 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 16.7 | 6.1 | 5.8 |
| Дом | 16.2 |  | 5.5 |
| Павловића крај | 10.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 4.0 |  | 6.8 |
| ТЕНТ | 11.0 |  |  |
| Ушће | 26.3 |  |  |
| Грабовац | 0 |  | 3.6 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.60 | 3.77 | 3.46 |
|  | Мислођин | 2.48 | 1.72 | 3.48 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.22 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење капацитета цевастих бунара. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић