Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 26.10.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Звечка, Ваљевски пут, код Браће Лекић (замена 6м цеви) | 25.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Рваћанска | 25.10.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, Пут за Дуго поље | 25.10.2011. | Завршени радови |
|  | Дражевац бб | 25.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 104е | 25.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, довоз ризле у магацин | 25.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића, Војводе Мишића (враћен тротоар у првобитно стање) | 25.10.2011. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 25.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Рваћанска – Немањина (замена затварача, затварање воде од 09 до 15 часова. Без воде ће остати и део Немањине улице од Војске до Рвата и Рваћанска улица од Немањине до Купинца) | 26.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Београдска 9ц | 26.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 171 | 26.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Умка, 13 октобра, Обреновац, Љубе Ненадовића 19, Ђачког батаљона | 25.10.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 25.10.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: Обреновац, Краља Александра (23 ком), Краља Петра Првог (19 ком), Милоша Обреновића (18 ком), Узун Миркова (8 ком) | 25.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе (2 пута) | 25.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 25.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 25.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 25.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 25.10.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 26.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 56, Немањина 48, 71/1 и 79, Тамнавска 37ц, Војводе Мишића 104/3, 137 и 156, Карађорђева 10а | 26.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 80/в | 26.10.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Шарчевића крај 60/а | 26.10.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, осовље | 26.10.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, Горњи крај 27 | 26.10.2011. | Радови у току |
|  | МЗ Баљевац, прикључења корисника | 26.10.2011. | Радови у току |
|  | МЗ Пољане, прикључења корисника | 26.10.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 26.10.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Дражевац, Мала Моштаница, Обреновац прва и друга зона | 26.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 26.10.2011. | Радови у току |
| 2. | Обреновац, ул. Рваћанска – Немањина, санација фекалне канализације извођач предузеће АР Градња доо Београд | 26.10.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 51 | 51 | 43 |
| Q (Наменска) | 4.5 | 6.3 | 6.4 |
| P | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Q мах 1000 | 54+8.4 |
| P | 5.7 |
| Q мин 1400 | 43+6.4 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0,21 | 0,17 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 245 | 246 | 243 |
| p | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 93 | 102 | 99 |
| Q Ø 250 | 30 | 29 | 29 |
| Q Ø 600 | 122 | 115 | 115 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.9 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 15.2 | 3.0 | 7.2 |
| Павловића крај | 11.2 | 5.3 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.39 | 3.34 | 3.49 |
|  | Мислођин | 1.29 | 0.86 | 2.00 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,26 | 0,22 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Електро радови на изворишту, монтажа грејалица и расвете на бунарским кућицама. Наставак радова на Рени бунару преко фреквентног регулатора. Ремонт бунара ЦБ 16, |

Обрадила: Славица Филић