Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   26.11.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул Баричка Река , припрема , ископ и лупање бетона за прелаз | 26.112012. | Наставак радова |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , испражњено корито, 4 пута | 26.11.2012. | 7303564 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , ресетована решетка у обе смене по 2 пута | 26.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 26.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 26.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 26.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 26.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 26.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 26.11.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасенак, центар бр 3 | 26.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Црвеног крста бр 9 | 26.11.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Авалска бр 2, ресторан Мали Рај | 26.11.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Вука Караџића, Дом здравља | 26.11.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул Мује Калајџића бр 1 | 26.11.2012. | Планирани радови |
| 6. | Баљевац, ул Пут за Баљевац бр 204/е | 26.11.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Немањина бр 27 | 26.11.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Стерахињића бана бр 10 | 26.11.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ул Стерахињића бана бр 12 | 26.11.2012. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац, ул А.А.Симовића бр 7/3 | 26.11.2012. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац, ул Петра Кочића бр 13 | 26.11.2012. | Планирани радови |
| 12. | Обреновац, ул Стерахињића бана бр 11 | 26.11.2012. | Планирани радови |
| 13. | Мислођин , ул Обренововачки друм бр 504 | 26.11.2012. | Планирани радови |
| 14. | Обреновац, ул Јанка Тешића бр 18/1 | 26.11.2012. | Планирани радови |
| 15. | Обреновац, ул Стерахињића бана бр 10 | 26.11.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера - Обреновац,1.зона, Мислођин, М.Моштаница, Велико Поље, Баљевац, Пољане | 26.11.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 76 | 78 | 73 |
| Q (Наменска) | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| Q мах 2300 | 104+6.3 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0800 | 64+6.1 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.28 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 250 | 165 | 243 |
| p | 5.8 | 5.6 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 71 | 34 | 75 |
| Q Ø 250 | 36 | 22 | 34 |
| Q Ø 600 | 143 | 109 | 134 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17.8 |  | 7.3 |
| Дом | 15.5 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 13.3 |  | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.9 |  |  |
| Ушће | 20.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.11 | 3.28 | 3.46 |
|  | Мислођин | 3.31 | 2.35 | 4.02 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић