Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   26.11.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,ул.Милоша Обреновића (испред СЗР“Ивана“), рушење бетона, ручни и машински ископ,откривена веза Φ500/Φ100 (челична цев).Нема цурења на цевној вези, вода долази низ цев Φ500 од бензинске пумпе | 25.11.2013 | Радови у току |
| 2. | Мислођин, ул.Брђанска бр.94, квар на цевоводу ПОЦ 3/4“ | 25.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Барич, ул.31.српске бригаде, откопан прикључак Φ150/2“, „УПВ“ вентил разрађен(замена вирбле) и отворен. Улица Личка сада има воду | 25.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Младост, (код Живковића), препакован затварач Φ100 са уградбеном гарнитуром | 25.11.2013 | Завршени радови |
| 5 | Уровци, ул.Богољуба Урошевића Црног, вода није затварана због пријаве квара око 19ч | 25.11.2013 | Планирани радови за 26.11.2013 |
| 6 | Обреновац,ул.Милоша Обреновића (испред СЗР“Ивана“), наставак ископа на ЧЦ Φ500 | 26.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Мала Моштаница, ул.Максимовића крај бр.1 | 26.11.2013 | Планирани радови |
| Напомена: Багер „New Holland“ још није поправљен ( 1 месец у квару) |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, квар сонде (крушке) хаварног нивоа, квар отклоњен | 26.11.2013 | 9685372 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 26.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 26.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 26.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 26.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 26.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 26.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.27а, одлазак на интервенцију ( није наша обавеза) | 25.11.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Стара Тамнава бр.10, улично загушење | 25.11.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Звечка, ул.Драге Вуковића Корчагина бр.165а, црпљење септичке јаме ( 1тура) | 25.11.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Обреновац, маркет“Интерекс“ул.В.Мишића бр.36в, одгушење фекалне канализације | 25.11.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац, ул.Краља Милана од бр.18-22, испирање фекалне канализације (испрано 119м линије и 7 шахти) | 25.11.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 26.11.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Бело Поље, ул.Виноградић бр.12, замена водомера | 26.11.2013. | Планирани радови |
| 2 | Уровци, ул.Уровачка бр.54, замена водомера | 26.11.2013 | Планирани радови |
| 3 | Барич, ул.Личка бр.25, пуцање стакла водомера | 26.11.2013 | Планирани радови |
| 4 | Барич, ул.Дубоко бр.6а, замена водомера | 26.11.2013 | Планирани радови |
| 5 | Барич, ул.Првог маја бр.6, замена водомера | 26.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Барич, ул.Виноградска бр.36, замена водомера | 26.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Грабовац, Видански крај ( Бранко Јордановић), нови прикључак | 26.11.2013 | Планирани радови |
| 8 | Барич, ул.Баричких бораца бр.49/1, нови прикључак после легализације | 26.11.2013 | Планирани радови |
| 9 | Дражевац, Пут за Баљевац бр.197а, замена водомера | 26.11.2013 | Планирани радови |
| 10 | Обреновац, ул.Проте Матије Ненадовића бр.2, замена водомера | 26.11.2013 | Планирани радови |
| 11 | Скела, ул.56 родољуба бр12, цурење у шахти | 26.11.2013. | Планирани радови |
| 12 | Барич, ул.Милисава Чамџије бр.9, пуцање стакла водомера | 26.11.2013. | Планирани радови |
| 13 | Обреновац, ул.Карађорђева бр.10а, замена водомера | 26.11.2013. | Планирани радови |
| 14 | Обреновац, ул.Краља Милана бр.12б, замена водомера | 26.11.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Скела, бетонирање површине око новопостављеног хидранта | 25.11.2013 | Завршени радови |
| 2 | Ушће, бетонирање површине око новопостављеног хидранта | 25.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића (код СЗР“Ивана“), ограђивање ископа даскама ради безбедности у раду на санацији квара на водоводној мрежи | 25.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Мала Моштаница, ул.Марка Краљевића бр.25,насипање ризле на коловозу где је саниран квар | 26.11.2013. | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул.Милосава Павловића бр.9, да би се поставио поклопац потребно је контактирати власника због пса који је слободан у дворишту | 26.11.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 60 | 57 | 52 |
| ` | 2.1 | 1.6 | 1.6 |
| P | 6.0 | 5.8 | 5.9 |
| Q мах 1200 | 69+2.9 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0400 | 39+1.6 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.28 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 248 | 252 | 239 |
| p | 5.9 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 67 | 68 | 64 |
| Q Ø 250 | 37 | 37 | 36 |
| Q Ø 600 | 144 | 147 | 139 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 11.5 |  | 7.6 |
| Дом | 9.9 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 8.4 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 8.5 |  |  |
| Ушће | 21.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
|  | Забрежје | 3.55 | 3.71 | 3.22 |
|  | Мислођин | 2.51 | 2.14 | 3.57 |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић