Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   26.12.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ушће, ул Пут за Дуго поље, код Драгана Лелића | 26.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Пољане , ул Срадњи крај | 26.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Барич , “Прва Искра” , затрпавање Л.Г. 300 | 26.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Конатице , одвоз питке воде | 25.12.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 26.12.2012. | 7497925 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 26.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 26.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 26.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 26.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 26.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 26.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 21/б , није улично загушење већ гајгер сливник код улаза у зграду | 25.12.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Краља Александра Првог бр 10/ц до станице “Ласта” - испирање линије фекалне канализације. Испрано 100 метара линије и 6 шахти | 25.12.2012. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 101 , улично загушење | 25.12.2012. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 202, улично загушење | 25.12.2012. | Завршени радови |
| 12. | Чишћење и испирање гајгер сливника у Обреновцу , ул Краља Александра 1., испрано укупно 52 комада | 25.12.2012. | Завршени радови |
| 13. | Чишћење и испирање линије фекалне канализације Испрано 30 метара линије и 2 шахти | 25.12.2012. | Завршени радови |
| 14. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 26.12.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац , ул Видански крај бр 86/а | 26.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Грабовац , ул Шаиновића крај бр 635 | 26.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Звечка, ул Браће Лазић бр 102 | 26.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Баљевац , јавна чесма | 26.12.2012. | Планирани радови |
| 5. | Јасенак , ул Центар бр 56 | 26.12.2012. | Планирани радови |
| 6.. | Пољане , ул Јанића крај бр 143 | 26.12.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Војводе Мишића , “Интерекс” | 26.12.2012. | Планирани радови |
| 8. | Мала Моштаница , ул Ужичка бр 1 | 26.12.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ул Вика Караџића бр 70 | 26.12.2012. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац-Забрежје, ул А.А.Симовића бр 125/1 | 26.12.2012. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац , ул Алексе Шантића бр 1 | 26.12.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Мислођин, Ратари, Скела, Велико Поље, Кртинска | 26.12.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 86 | 84 | 71 |
| Q (Наменска) | 6.6 | 6.2 | 6.7 |
| P | 6.1 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1600 | 98+6.7 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0500 | 70+5.1 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.16 | 0.21 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 168 | 250 | 245 |
| p | 5.6 | 5.9 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 25 | 79 | 77 |
| Q Ø 250 | 26 | 35 | 35 |
| Q Ø 600 | 117 | 136 | 133 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 14.6 |  | 7.3 |
| Дом | 13.9 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 11.2 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.5 |  |  |
| Ушће | 21.7 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.5 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.28 | 3.64 | 3.38 |
|  | Мислођин | 3.42 | 2.44 | 3.54 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.24 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић