Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   26.12.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница, ул.Палих бораца бр.52, квар на цевоводу ПВЦ Φ200 | 25.12.2013 | Завршени радови |
| 2. | Мала Моштаница, ул.Виноградска (на крају улице),копано на три места али није откривен квар. Радове треба наставити. | 25.12.2013 | Радови нису завршени |
| 3 | Обреновац, СКЦ“Обреновац“, отклоњен квар иза водомера Φ100 | 25.12.2013 | Завршени радови |
| 4 | Барич, Ново насеље бр.21, квар на цевоводу ПОЦ 3/4“ | 25.12.2013 | Завршени радови |
| 5 | Конатице, одвоз питке воде аутоцистерном | 25.12.2013 | Завршени радови |
| 6 | Обреновац, ОШ „Јефимија“, поправка хидрантске мреже | 26.12.2013 | Планирани радови |
| 7 | Мала Моштаница, ул.Виноградска (на крају улице),наставак радова | 26.12.2013 | Планирани радови |
| 8 | Барич, ул.31.српске бригаде | 26.12.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 2.12.2013 | 9925066 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 25.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 25.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 25.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 25.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 25.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“, | 25.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Забрежје, фабрика воде, одгушење купатилске решетке | 24.12.2013. |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Цара Душана, испирање фекалне канализације (испрано 155м линије и 7 шахти) | 24.12.2013. |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Краља Александра бр.135, улично загушење | 24.12.2013. |  | Завршени радови |
| 11 | Уљни филтер са цистерне „АКСОР“ преузет из сервиса „Микрон“ Мељак | 24.12.2013. |  | Завршени радови |
| 12 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (у 800, 1300,1700 и 2100) | 25.12.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.4.бр.9, цурење у шахти | 26.12.2013. | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.Богдана Јаковљевића бр.23а, пукао водомер | 26.12.2013. | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул.Солунског фронта бр.37, цурење у шахти | 26.12.2013. | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.104/2, замена водомера | 26.12.2013. | Планирани радови |
| 5 | Барич, насеље Колонија – замена водомера бр.2247379 | 26.12.2013. | Планирани радови |
| 6 | Барич, ул.Буде Давидовић бр.25, замена водомера | 26.12.2013. | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.197/2, замена водомера | 26.12.2013. | Планирани радови |
| 8 | Барич, ул.Обреновачки пут бр.115, цурење у шахти | 26.12.2013. | Планирани радови |
| 9 | Дражевац, Јовановац бр.1ц, замена водомера | 26.12.2013. | Планирани радови |
| 10 | Дражевац, Јовановац бр.1, замена водомера | 26.12.2013. | Планирани радови |
| 11 | Дражевац, Јовановац бр.бб, замена водомера | 26.12.2013. | Планирани радови |
| 12 | Скела, 56 Родољуба бр.32, замена водомера | 26.12.2013. | Планирани радови |
| 13 | Скела, 56 Родољуба бр.56, замена водомера | 26.12.2013. | Планирани радови |
| 14 | Грабовац, Центар (Будимир Комановић), цурење у шахти | 26.12.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића (испред СТР“Ивана“), бетонирање површине у коловозу | 25.12.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, ул.Војводе Мишић (испред Соколског дома), покушљене бехатон плоче и дотеране у централни магацин | 25.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.Цара Душана бр.15, бетонирање површине у другој траци коловоза | 26.12.2013 | Плаирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића (испред СТР“Ивана“), уклањање шута са локације где је вршено бетонирање | 26.12.2013 | Плаирани радови |
| 5 | Барич, ул.Обреновачки пут бр.171, санација површине у зеленој површини приватног дворишта после санације квара на водоводној мрежи | 26.12.2013 | Плаирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 87 | 72 | 48 |
| ` | 1.7 | 1.2 | 1.2 |
| P | 6.2 | 6.0 | 5.8 |
| Q мах 1000 | 87+1.6 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0500 | 41+1.2 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 248 | 254 | 165 |
| p | 5.9 | 5.9 | 5.7 |
| Q Ø 400 | 64 | 70 | 17 |
| Q Ø 250 | 37 | 37 | 28 |
| Q Ø 600 | 147 | 147 | 120 |
| Q Ø 300 | 0 | Q | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 8.9 |  | 5.9 |
| Дом | 8.5 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 6.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 6.9 |  |  |
| Ушће | 24.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
|  | Забрежје | 3.52 | 3.89 | 3.33 |
|  | Мислођин | 2.67 | 2.21 | 3.33 |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић