Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан        26.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Звечка, Драге Вуковића – Корчагина 127 – ПВЦ Ø150 | 25.08.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница,Палих бораца 24 ПВЦ - Ø1“ | 25.08.2011. | Завршени радови |
|  | Дражевац,Швабића крај 443 ПВЦ Ø 5/4“ | 25.08.2011. | Завршени радови |
| 4. | Одвоз питке воде у ТЕНТ-Б | 25.08.2011. | Завршени радови |
| 5. | Јасенак, Шумадија | 26.08.2011. | Радови у току |
| 6. | Барич, 31. Српске бригаде | 26.08.2011. | Радови у току |
| 7. | Обреновац - бетонирање | 26.08.2011. | Радови у току |
| 8. | Одвоз питке воде у Конатице | 26.08.2011. | Радови у току |
| 9. | Одвоз питке воде у ТЕНТ-Б | 26.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | ФЦС Колубара: чишћење пумпе и чишћење решетке у две смене | 25.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: кошење траве | 25.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: кошење траве | 25.08.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, црпљење септичких јама | 25.08.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, ОШ Јасенак црпљење септичких јама | 25.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Краља Милутина 27 и Краља Милутина 25/б - одгушење судо.вертикале | 25.08.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1330, 1730, 2200) | 26.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Кртинска: Трњаци 1 | 26.08.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница: Светог Саве 2/2, Палих бораца 15 | 26.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац : Немањина 12, Аце Симовића 44,Војводе Бојовића 7, | 26.08.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје: Савска 62 | 26.08.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Слободана Танкосића 1 | 26.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Гробљанска кућа поред гробља,Обреновачки пут 214/4 | 26.08.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, Тодоровића крај 72/а | 26.08.2011. | Радови у току |
|  | Ратари, Ратарска 51, Савска 100, | 26.08.2011. | Радови у току |
|  | Младост, Кућни савет Младост 211 | 26.08.2011. | Радови у току |
|  | Бело поље, Обреноваки пут 12/а | 26.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 2. | Моштанца,Јасенак и Дражевац | 26.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 26.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 26.08.2011. | Радови у току |
| 3. | Баљевац, изградња примарне водоводне мреже извођач Предузеће Алексић доо Уб | 26.08.2011. | Радови у току |
| 4. | Обреновац насеље Забран, санација поцинкованог цевовода извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 26.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 89 | 96 | 84 |
| Q (Наменска) | 8.7 | 5.1 | 5.0 |
| P | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Q мах 0500 | 125+10.5 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0800 | 80+5.0 |
| P | 6.5 |
| 6.5 |
| мутноћа (NTU) | 0.12 | 0.19 | 0.15 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 270 | 286 | 267 |
| p | 5.9 | 5.5 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 105 | 119 | 102 |
| Q Ø 250 | 34 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 131 | 131 | 130 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 32.6 | 6.0 | 7.3 |
| Дом | 27.2 | 2.2 | 7.2 |
| Павловића крај | 28.5 | 3.0 | 8.9 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.60 | 3.31 | 3.48 |
|  | Мислођин | 0.95 | 0.38 | 1.20 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 3.60 | 3.31 | 3.48 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.95 | 0.38 | 1.20 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Бадрић Жељка