Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан  27.02.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 182 , Библиотека, затрпавање и црпљење воде из подрума | 27.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Светог Саве бр 10/ц , | 27.02.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 27.02.2013. | 7868599 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 27.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 27.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 27.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 27.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 27.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 27.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Авалска и Равногорска , испирање фекалне канализације. Испрано 300 метара линије и 5 шахти | 26.02.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Царице Милице бр 2, улично загушење | 26.02.2013. | Завршени радови |
| 10. | Одгушена 2 гајгер сливника у кругу фирме | 26.02.2013. | Завршени радови |
| 11. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 27.02.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Немањина бр 24 , провера главних и интерних водомера | 27.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Браће Југовић бр 15 , замена водомера | 27.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 190 , Завод за Тржичте рада , прљав водомер, замена | 27.02.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 120 , замена славине на чесми у дворишту старе Општине | 27.02.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 163 , укидање водомера по захтеву корисника | 27.02.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , ул Попа Леонтија Марковића бр 31 , улазни вентил цури | 27.02.2013. | Планирани радови |
| 7. | Барич, ул Обреновачки пут бр 145 , цури вода на вентилу и холендеру , замена | 27.02.2013. | Планирани радови |
| 8. | Бело Поље , ул Стара Тамнава бр 5 , замена водомера | 27.02.2013. | Планирани радови |
| 9. | Бело Поље , ул Стара Тамнава бр 15 , замена водомера | 27.02.2013. | Планирани радови |
| 10. | Бело Поље , ул Стара Тамнава бр 30/1 , замена водомера | 27.02.2013. | Планирани радови |
| 11. | Бело Поље , ул Белопољска бр 22 , замена водомера | 27.02.2013. | Планирани радови |
| 12. | Ратари , ул Ратарска бб , цурење воде на холендеру, поправка | 27.02.2013. | Планирани радови |
| 13. | Барич, ул Баричка река 2.Део , код Карауле , пукло стакло на водомеру | 27.02.2013. | Планирани радови |
| 14. | Бело Поље , ул Колубарска бр 2/б , замена водомера | 26.02.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I зона , Ратари Мала Моштаница , Мислођин , В.Поље, Стублине | 27.02.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 66 | 67 | 60 |
| Q (Наменска) | 4.7 | 4.4 | 4.6 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1900 | 72+5.3 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0600 | 55+4.6 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.40 | 0.39 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 240 | 251 | 240 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 69 | 79 | 71 |
| Q Ø 250 | 35 | 35 | 36 |
| Q Ø 600 | 136 | 137 | 133 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 11.6 |  | 5.8 |
| Дом | 10.5 |  | 7.1 |
| Павловића крај | 9.3 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.7 |  |  |
| Ушће | 21.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.30 | 3.73 | 3.65 |
|  | Мислођин | 3.13 | 2.66 | 3.51 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Ремонт пумпе извађене из цевастог бунара ЦБ 12. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић