Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан дан   27.03.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | По текућим пријавама(нема затварања воде). | 27.03.2013. | Планирани радови |
| 2. |  | 27.03.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 27.03.2013. | 801238 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 27.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” ,вађење и чишћење обе пумпе више пута , свлачење нивоа . Пумпа П 1 је вероватно страдала | 27.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 27.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 27.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 27.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 27.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Рад на чишћењу гајгер сливника у улицама по Обреновцу.Укупно испрано 106.комада од 08:00 до 17:00. | 26.03.2013. | Завршени радови |
| 10. | Белопољска бр 19-улично загушење фекалне канализације.Урађено од 15:00 до 16:00. | 26.03.2013. | Завршени радови |
|  |  | 26.03.2013. | Завршени радови |
|  |  | 26.03.2013. | Завршени радови |
|  |  | 26.03.2013. | Завршени радови |
|  |  | 26.03.2013. | Завршени радови |
|  |  | 26.03.2013. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 27.03.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Mала Моштаница ул Селенска бр 14-цурење. | 27.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Мала Моштаница ул Шарчевића крај 54-стао водомер. | 27.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Мала Моштаница ул Моштаничка 20/1-пукло стакло. | 27.03.2013. | Планирани радови |
| 4. | Мала Моштаница ул Моштаничка 49/2-пукло стакло. | 27.03.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац ул Стевана Синђелића бр 1-замена вентила. | 27.03.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац ул Браће Голубовића бр 5-заглавио водомер замена. | 27.03.2013. | Планирани радови |
| 7 . | Обреновац ул Колубарска бр 4/3-пукло стакло. | 27.03.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац ул Краља Александра бр 28/А-замена водомера. | 27.03.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац ул Краља Александра бр 87-цурење. | 27.03.2013. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац ул Немањина бр 6/А-пукло стакло. | 27.03.2013. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац ул Краља Александра бр 139/3-цурење. | 27.03.2013. | Планирани радови |
| 12. | Мислођин ул М.М. Сеље бр 276-уградња умањивача притиска. | 27.03.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. |  | 27.03.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 50 | 50 | 23 |
| Q (Наменска) | 4.9 | 4.7 | 5.0 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
| Q мах 1200 | 56+5.5 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0500 | 23+5.0 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.40 | 0.36 | 0.38 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 242 | 246 | 240 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 77 | 81 | 76 |
| Q Ø 250 | 36 | 35 | 35 |
| Q Ø 600 | 129 | 130 | 129 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Q | Pi (bar) |
| Френки | 10.1 |  | 5.9 |
| Дом | 8.8 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.3 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.9 |  |  |
| Ушће | 18.6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.6 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.33 | 3.68 | 3.76 |
|  | Мислођин | 3.03 | 2.79 | 3.35 |
| Квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Редован обилазак изворишта због тренутних хидролошких услова. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић