Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 27.04.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 82-84, у тротоару, насуто песком и шљунком | 26.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића, код Жикине пекаре | 26.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Бранислава Нушића 24, непознато лице аутом закачило водоводну цев, затворена хидрантска мрежа | 26.04.2012. | Завршени радови |
|  | Стублине, Грабовац, испирање водоводне линије и дезинфекција исте | 26.04.2012. | Завршени радови |
|  | Пољане, варење цевовода преко моста | 27.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Ново насеље 17 | 27.04.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Војводе Путника 18 | 27.04.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Сенића крај 2б | 27.04.2012. | Планирани радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 27.04.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Ђачког батаљона 13 | 26.04.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Грабовац, Видански крај 72, Барич, Милисава Чамџије 33 | 26.04.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: Обреновац, (29 ком) | 26.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 26.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 26.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 26.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, очишћене крушке | 26.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 26.04.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 27.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, А.А.Симовића 4, Ђачког батаљона 13, Царице Милице 25, Немањина 127 и 135, Војводе Мишића – млечна хала, И.Б.Вањке 17, 18 и 44д | 27.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, 6 те војвођанске бригаде 34а, Баричка река 102, Виногради 8, Железничка – Којевића крај | 27.04.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Браће Југовића 10а | 27.04.2012. | Планирани радови |
|  | Скела, М. Мирчетића 44 | 27.04.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, Матића крај 10 | 27.04.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Брештанска 75 | 27.04.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитаваља водомера: Обреновац 1 и 2 зона, Ратари Младост, Велико поље, Стублине, Кртинска | 27.04.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Ратари | 27.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд01.04.2012. | 27.04.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 27.04.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 27.04.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 27.04.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 27.04.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 62 | 85 | 74 |
| Q (Наменска) | 4.8 | 4.8 | 4.7 |
| P | 5.8 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2200 | 85+4.8 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0800 | 53+5.2 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.6 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 240 | 185 | 257 |
| p | 6.0 | 5.8 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 82 | 56 | 111 |
| Q Ø 250 | 0 | 23 | 29 |
| Q Ø 600 | 98 | 106 | 117 |
| Q Ø 300 | 60 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17.6 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 13.6 | 3.8 | 7.2 |
| Павловића крај | 12.3 | 5.0 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.46 | 3.27 | 3.63 |
|  | Мислођин | 3.81 | 3.64 | 4.06 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0,27 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |
| Прати се рад ПС Шевар и Грабовац и врши испирање цевовода од ПС Грабовац до Стублина – Шарена чесма. |

Обрадила: Славица Филић