Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   27.05.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Војводе Мишића од Црне тачке до ул Љубе Ненадовића | 27.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , ул Далматинска бр 20 | 27.05.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “,очишћена аутоматска решетка 2 пута | 27.05.2013. | 8467158 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , | 27.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , вађење и чишћење обе пумпе више пута | 27.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ , ресетована пумпа | 27.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 27.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 27.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 27.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 25/а , улучно загушење | 26.05.2013. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење септичких јама - у Љубинићу за Основну школу – 3 туре и у Звечкој ул 28. бр 1 – 1 тура | 26.05.2013. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 27.05.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Попа Леонтија Марковића бр 39 , пукло стакло на водомеру , замена | 27.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , ул Рада Тадића бр 14 , пукло стакло на водомеру , замена | 27.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Баричких Бпораца бр 78 , слаб притисак | 27.05.2013. | Планирани радови |
| 4. | Барич , Ново Насеље бр 21/б , замена водомера | 27.05.2013. | Планирани радови |
| 5. | Барич , ФИМ , код Базне хемије , замена водомера Фи 100 | 27.05.2013. | Планирани радови |
| 6. | Бело Поље , ул Белопољска бр 6 , замена водомера Фи 80 | 27.05.2013. | Планирани радови |
| 7. | Јасенак , Пут за Ливаде бр 65 , цурење у шахти , поправка | 27.05.2013. | Планирани радови |
| 8. | Барич , ул Палих Бораца бр 28 , цурење у шахти , поправка | 27.05.2013. | Планирани радови |
| 9. | Звечка , ул Драге Вуковић Корчагина бр 112 , замена Улазног вентила | 27.05.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона, М.Моштаница, Кртинска , Велико Поље , Баљевац | 27.05.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 50 | 55 | 43 |
| Q (Наменска) | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 2400 | 56+4.4 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0500 | 40+4.5 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.29 | 0.32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 246 | 167 | 239 |
| p | 6.0 | 5.7 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 79 | 38 | 77 |
| Q Ø 250 | 36 | 27 | 36 |
| Q Ø 600 | 131 | 102 | 126 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 10.3 |  | 6.0 |
| Дом | 8.7 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 8.5 |  | 8.5 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 8.6 |  |  |
| Ушће | 18.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.57 | 3.52 | 3.32 |
|  | Мислођин | 3.46 | 2.96 | 3.76 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић