Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   27.06.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Испирање цевовода Ø 600 код Купинца | 27.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Испирање цевовода Грабовац код језера | 27.06.2013. | Планирани радови |
| 3. | Испирање цевовода у Стублинама код центра | 27.06.2013. | Планирани радови |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 27.06.2013. | 8695012 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 27.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 27.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 27.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 27.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 27.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 27.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Ул.Зорана Белића :Испирање фекалне канализације за потребе снимања са камером урађено 50m и 1 шахта | 26.06.2013. | Завршени радови |
| 9. | Испирање гајгера : насеље Гај II - 42 ком. | 26.06.2013. | Завршени радови |
| 10. | Очишћене решетке на ФЦС „Забран“ и „Купинац“. | 26.06.2013. | Завршени радови |
| 11. | Раденка Ранковића бр.12 :није наше загушење , излазили на терен | 26.06.2013. | Завршени радови |
| 12. | Краља Милутина бр.27 : Нема загушења пушта водоводна цев , излазили на терен | 26.06.2013. | Завршени радови |
| 13. | Мерцедес "Аксор" вожен на 6 месечни технички преглед | 26.06.2013. | Завршени радови |
| 14. | Здравковићева бр.1 : улично загушење урађено | 26.06.2013. | Завршени радови |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 27.06.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Доњи крај 615 и 625 | 27.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Доњи крај 524 | 27.06.2013. | Планирани радови |
| 3. | Мислођинска 9 | 27.06.2013. | Планирани радови |
| 4. | Попа Леонтија Марковића 22 | 27.06.2013. | Планирани радови |
| 5. | Црвеног крста 7 | 27.06.2013. | Планирани радови |
| 6. | Милоша Павловића 52 | 27.06.2013. | Планирани радови |
| 7. | Војводе Мишића 123 | 27.06.2013. | Планирани радови |
| 8. | Ђачког Батаљона 13 | 27.06.2013. | Планирани радови |
| 9. | А.Аце Симовић 70 | 27.06.2013. | Планирани радови |
| 10. | Војводе Мишића 202/2 | 27.06.2013. | Планирани радови |
| 11. | Попа Леонтија Марковића 39 стан 3 улаз 2 | 27.06.2013. | Планирани радови |
| 12. | Звечка Ул.23 бр.1 | 27.06.2013. | Планирани радови |
| 13. | Краља Милутина 7/А | 27.06.2013. | Планирани радови |
| 14. | Книнска 11 | 27.06.2013. | Планирани радови |
| 15. | Гај I Колубарска 8 | 27.06.2013. | Планирани радови |
| 16. | Скела - ЈНА 29 | 27.06.2013. | Планирани радови |
| 17. | 14 Октобар бр.44 | 27.06.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 27.06.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Велико Поље, Ратари ,Стублине и мала привреда | 27.06.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (Барич) | 68 | 56 | 36 |  |
| Q (Наменска) | 6.7 | 4.2 | 4.3 |  |
| P | 6.0 | 5.8 | 5.8 |  |
| Q мах 1100 | 75+6.7 |  |
| P | 6.0 |  |
| Q мин 0500 | 33+4.2 |  |
| P | 5.8 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.40 | 0.40 | 0.37 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |  |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 262 | 338 | 322 |  |
| p | 5.9 | 6.2 | 6.3 |  |
| Q Ø 400 | 72 | 106 | 101 |  |
| Q Ø 250 | 40 | 50 | 47 |  |
| Q Ø 600 | 150 | 182 | 174 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 12.7 |  | 5.9 |  |
| Дом | 11.8 |  | 7.1 |  |
| Павловића крај | 9.8 |  | 8.6 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 14.8 |  |  |  |
| Ушће | 26.3 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.51 | 3.57 | 3.66 |  |
|  | Мислођин | 3.22 | 2.58 | 3.93 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.21 | 0.20 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Ивана Катaнић