Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 27.06.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића, демонтажа старог и постављање новог шахт поклопца на канализационој шахти | 26.06.2012. | Завршени радови |
|  | Забрежје, Вић баре, насецање цеви и монтажа фазонских комада | 26.06.2012. | Завршени радови |
|  | Уровци, код радио станице, наставак радова на ископу | 26.06.2012. | Завршени радови |
|  | Забрежје, Вић баре, повез бунара и зидање шахте | 27.06.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Дубоко 20 | 27.06.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Палих бораца 99/2 | 27.06.2012. | Планирани радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 27.06.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 231 | 26.06.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Обреновац, Љубе Ненадовића 10 | 26.06.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 26.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 26.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпи | 26.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 26.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 26.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 26.06.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 27.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Петра Кочића 21, Стевана Синђелића 7а, Космајска 7, Милоша Обреновића 134 | 27.06.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Далматинска 23а, Обреновачки пут 52, Милисава Чамџије 3 | 27.06.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Милана Милошевића Сеље 210х, Гвозденовића крај 3 | 27.06.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића 66а | 27.06.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Дубоко 20 | 27.06.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Шумадија 101 | 27.06.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, Матића крај 17е | 27.06.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, Лелића крај 31, Пољачки крај 25б | 27.06.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Велико поље, Мала Моштаница, Скела, Обреновац, 2. зона | 27.06.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Велико поље, Мала Моштаница, Скела, Обреновац, 2. зона | 27.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 27.06.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 72 | 79 | 86 |
| Q (Наменска) | 6.6 | 5.8 | 6.9 |
| P | 6.0 | 5.8 | 6.2 |
| Q мах 0300 | 96+5.7 |
| P | 6.2 |
| Q мин 1800 | 57+6.7 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.25 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 180 | 181 | 270 |
| p | 5.8 | 5.7 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 52 | 51 | 98 |
| Q Ø 250 | 23 | 23 | 34 |
| Q Ø 600 | 105 | 107 | 138 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 20 | 6 | 7.2 |
| Дом | 19 | 3.5 | 6.6 |
| Павловића крај | 13 | 4.8 | 8.5 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.68 | 3.00 | 3.39 |
|  | Мислођин | 3.79 | 2.45 | 4.01 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0,21 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ 28. Завршни тест на цевастом бунару ЦБ 12. |

Обрадила: Славица Филић