Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 27.08.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Звечка , ул Браће Јоксић бр 276 | 26.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич , ул Баричка река бр 62 | 26.08.2012. | Завршени радови |
|  | Забрежје , ул Ивана Богдановића Вањке бр 45 | 26.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич , ул М.П.Ујке бр 26 | 26.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич , ул Личка бр 25 , нема цурења | 26.08.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац ,ул Војводе Мишића бр 189, Месна заједница, замена 8 м цеви у бетону | 26.08.2012. | Завршени радови |
|  | М.Моштаница , улица Дрењански крај,затварање воде, покварен хидрант због пожара | 26.08.2012. | Завршени радови |
|  | Одвоз питке воде на ТНТ-Б | 26.08.2012. | Завршени радови |
|  | Рвати- Обреновац, ул Краља Петра Првог-Војводе Мишића , ул .4., НАСЕЦАЊЕ. Вода ће бити затворен аод 9 – 17 ч | 27.08.2012. | Радови у току |
|  | М.Моштаница , улица Дрењански крај, | 27.08.2012. | Радови у току |
|  | Барич , ул 14. Октобра бр 9 | 27.08.2012. | Радови у току |
|  | Одвоз питке воде на ТНТ-Б | 27.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | ФЦС „ 2. Месна “ , вађење и чишћење пумпе П 1 и П 2 | 26.08.2012. | Завршени радови |
| 2 | ФЦС „Колубара“ , вађење и чишћење крушки | 26.08.2012. | Завршени радови |
| 3 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 27.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац , ул Шабачки пут бр 345/ц | 27.08.2012.. | Планирани радови |
| 2 | Обреновац , ул Богољуба Урошевића Црног бр 49 | 27.08.2012. | Планирани радови |
| 3 | Моштаница , ул Моштаничка бр 131 | 27.08.2012. | Планирани радови |
| 4 | Обреновац , ул Шабачки пут бр 92 | 27.08.2012. | Планирани радови |
| 5 | Обреновац , ул Цара Лазара бр 4/б , зграда | 27.08.2012. | Планирани радови |
| 6 | Звечка , ул. Драге Вуковић Корчагина бр 225 | 27.08.2012. | Планирани радови |
| 7 | Обреновац , ул Колубарска 4/3 | 27.08.2012. | Планирани радови |
| 8 | Обреновац , ул Колубарска 4/9 | 27.08.2012. | Планирани радови |
| 9 | Мислођин , ул Кованчина бр 33/к | 27.08.2012. | Планирани радови |
| 10 | Мислођин , ул Бачевачка бр 40 | 27.08.2012. | Планирани радови |
| 11 | Мислођин , ул Бачевачка бр 43 | 27.08.2012. | Планирани радови |
| 12 | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 86 | 27.08.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Очитавање водомера: Барич , 1. зона, Мислођин | 27.08.2012. | Радови у току |
| 2 | Попис водомера : Барич - ЗАВРШЕНО | 27.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 27.08.2012. | Радови у току |

i

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 135 | 127 | 110 |
| Q (Наменска) | 4.6 | 4.5 | 4.8 |
| P | 6.1 | 6.3 | 6.5 |
| Q мах 1800 | 173+4.3 |
| P | 4.9 |
| Q мин 0700 | 110+4.8 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.19 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 312 | 289 | 286 |
| p | 5.4 | 5.9 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 112 | 107 | 106 |
| Q Ø 250 | 42 | 38 | 37 |
| Q Ø 600 | 158 | 144 | 143 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 36.0 |  | 7.4 |
| Дом | 33.7 |  | 6.5 |
| Павловића крај | 21.9 |  | 8.5 |
| Брђански крај | 5.4 |  | 6.4 |
| ТЕНТ | 15.8 |  |  |
| Ушће | 36.6 |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.10 | 2.81 | 3.26 |
|  | Мислођин | 0.36 | 0.38 |  |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0,19 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила :  Весна Ђотуновић