Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   27.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Дражевац, Веверички крај бр.351, квар на цевоводу 1“ | 26.09.2013 | Завршени радови |
| 2. | Мала Моштаница, Шарчевића крај,бр.52ц, замена 1м поцинковане цеви 5/4“ | 26.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Грабовац, Видански крај бр.164, квар на цевоводу 1“ | 26.09.2013 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац, ул.Шљивице бр.11а, квар на цевоводу ПЕ 2“ | 26.09.2013 | Завршени радови |
| 5 | Барич, ул.Милисава Чамџије бр.3р, квар на цевоводу 5/4“ | 26.09.2013 | Завршени радови |
| 6 | Стублине, Дечје обданиште, одвоз питке воде аутоцистерном | 26.09.2013 | Завршени радови |
| 7 | Барич,Базна хемија, провлачење новог цевовода ПЕ6/4“ кроз постојећи ПОЦ 3“ ( за потребе фирме „Spid“) | 27.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | Скела ул.56 родољуба бр.261б | 27.09.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 27.09.2013 | 9298626 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 27.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 27.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 27.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 27.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 27.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 27.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Бело поље, ул.Кружни пут бр.22а, црпљење септичке јаме (1 тура) | 26.09.2013 |  | Радови у току |
| 9 | Обреновац, ул.Браће Југовић бр.67, црпљење септичке јаме (1 тура) | 26.09.2013 |  |  |
| 10 | Обренвац, испирање излива кишне канализације, насеље Тополице, ( 2 излива и 2 шахте) ул.Рваћанска ( 1 излив и 1 шахта), Купинац ( 5 излива и 4 шахте) | 26.09.2013 |  |  |
| 11 | Код рада на испирању испуста на цистерни „MAN“ закачен резервоар за хидрауличко уље при чему је дошло до изливања уља по коловозу, | 26.09.2013 |  |  |
| 12 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 27.09.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, Индустријска зона(„Аrgus tours“) бр.17б, пуцање вентила у шахти 1“ | 27.09.2013 | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.Николе Тесле бр.3. цурење у шахти | 27.09.2013 | Планирани радови |
| 3 | Мислођин, ул.Брђанска бр.37, цурење у шахти | 27.09.2013 | Планирани радови |
| 4 | Мислођин ул.Бачевачка бр.75а, цурење у шахти | 27.09.2013 | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул.Слободана Танкосића бр.12, замена водомера | 27.09.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Слободана Танкосића бр.56, замена водомера | 27.09.2013 | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Сремског фронта бр.20а, замена водомера | 27.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Браће Голубовић бр.14, цурење у шахти | 27.09.2013 | Планирани радови |
| 9 | Уровци, ул.Школска бр.4, цурење у шахти | 27.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | Обреновац, ул.Книнска бр.28,замена водомера због провере исправности | 27.09.2013 | Планирани радови |
| 11 | Бело поље, ул.Тамнавска 5 бр.8, замена водомера | 27.09.2013 | Планирани радови |
| 12 | Обреновац, тржни центар код „B market“-а (средња шахта), замена водомера | 27.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Бело поље, ул.Тамнавска 8 бр.6, замена водомера | 27.09.2013 | Планирани радови |
| 14 | Бело поље, ул.Тамнавска 6 бр.7, замена водомера | 27.09.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.102, бетонирање површине и враћање бехатон плоча( ручна припрема радова у улазу у дворишта) | 26.09.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, ул.Љубе Ненадовића испред бр.86 у коловозу, замена тешког шахт поклопца у коловозу | 26.09.2013 | Због квара тестере за сечење асфалта радови прекинути |
| 3 | Барич,ул.Београдска бр.56, бетонирање површине | 27.09.2013 | Планирани радови |
| 4 | Барич, ул.Радничка бр.21, бетонирање површине после санације квара на водоводној мрежи | 27.09.2013 | Планирани радови |
| 5 | М.Моштаница ул.Николића крај бр.22, бетонирање површине после санације квара на водоводној мрежи | 27.09.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 88 | 92 | 78 |
| Q (Наменска) | 4.2 | 4.2 | 4.0 |
| P | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Q мах 1800 | 98+6.5 |
| P | 6.2 |
| Q мин 600 | 76+4.0 |
| P | 6.2 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.35 | 0.28 | 0.29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 255 | 256 | 245 |
| p | 5.8 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 66 | 75 | 70 |
| Q Ø 250 | 38 | 37 | 36 |
| Q Ø 600 | 151 | 144 | 139 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 14.5 | 6.1 | 7.5 |
| Дом | 13.1 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 5.8 |  | 8.5 |
| Брђански крај | 4.9 |  | 7.2 |
| ТЕНТ | 9.8 |  |  |
| Ушће | 26.2 |  |  |
| Грабовац | 0 |  | 3.4 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.50 | 3.78 | 3.48 |
|  | Мислођин | 2.36 | 1.55 | 3.47 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење капацитета цевастих бунара. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић