Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 27.10.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Баричка река 171, у дворишту (ручни ископ, затрпано) | 26.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Браће Голубовића 2 | 26.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Рваћанска (ископ и чеповање, затварање воде ради замене затварача) | 26.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 9ц, Буде Давидовића 26 бетонирање коловоза | 26.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, довоз ризле и песка у магацин | 26.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Рваћанска замена дела водоводне цеви | 27.10.2011. | Радови у току |
|  | Грабовац Рашића крај 347 | 27.10.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 302 | 27.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Београдска 18 | 27.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Б.Васиљевића (замена водоводне линије) | 27.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Милоша Обреновића 163 | 26.10.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 26.10.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: Обреновац, Тамнавска (62 ком), Саве Ковачевића (4 ком), Вашариште (2 ком) | 26.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 26.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, укључен агрегат због нестанка ел. енергије | 26.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 26.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 26.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 26.10.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 27.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Краља Милутина 15б и 19, Милоша Обреновића – бања, Карађорђева 10а, Немањина 161/1 и 250 | 27.10.2011. | Радови у току |
|  | Велико поље, 32а | 27.10.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Радована Стублинчевића 32а | 27.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, повез линије | 27.10.2011. | Радови у току |
|  | МЗ Баљевац, прикључења корисника | 27.10.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 27.10.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Дражевац, Мала Моштаница, Обреновац прва и друга зона | 27.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 27.10.2011. | Радови у току |
| 2. | Обреновац, ул. Рваћанска – Немањина, санација фекалне канализације извођач предузеће АР Градња доо Београд | 27.10.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 55 | 56 | 45 |
| Q (Наменска) | 5.7 | 4.5 | 4.6 |
| P | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Q мах 2300 | 56+4.5 |
| P | 5.7 |
| Q мин 0600 | 45+4.5 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0,16 | 0,16 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0,70 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 242 | 218 | 244 |
| p | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 106 | 98 | 100 |
| Q Ø 250 | 29 | 20 | 28 |
| Q Ø 600 | 107 | 100 | 116 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 11 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 14 | 3.2 | 7.2 |
| Павловића крај | 10 | 5.0 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.46 | 3.68 | 3.60 |
|  | Мислођин | 1.58 | 0.65 | 2.11 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,21 | 0,25 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Електро радови на изворишту, монтажа грејалица и расвете на бунарским кућицама. Тестирање Рени бунара са различитим параметрима рада. Санација напојног кабла на бунару ЦБ 8. |

Обрадила: Славица Филић