Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   27.11.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, Индустријска зона , ископ за вод цеви Фи 200 | 27.112012. | Планирани радови |
| 2. | Мала Моштаница, ул Моштаничка бр 137 | 27.112012. | Планирани радови |
| 3. | Барић, ул Јанка Тешића бр 18/1 | 27.112012. | Планирани радови |
| 4. | Барич, ул Баричка Река , код бр 106 , лупање бетона и постављање предизолованих цеви | 27.112012. | Наставак радова |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , очишћено и испражњено корито | 27.11.2012. | 7310502 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , ресетована решетка у обе смене по 2 пута | 27.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 27.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 27.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 27.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 27.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 27.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул А.А.Симовића бр 45, улично загушење | 26.11.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 17/а, судоперска вертикала | 26.11.2012. | Завршени радови |
| 10. | Испирање кишне канализације по улицама Обреновца. Испрано укупно 437 м линије . | 26.11.2012. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул Немањина бр 30, улично загушење | 26.11.2012. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 27.11.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци, ул Мовтица бр 63 | 27.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, НИТ Градња,ул Влашка Башта бр 15 | 27.11.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Ђачког Батаљона бр 1а,Кућни савет | 27.11.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Стевана Синђелића бр 14 | 27.11.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул Браће Лазића бр 343 | 27.11.2012. | Планирани радови |
| 6. | Барич, ул Виногради бр 1/2 | 27.11.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Немањина бр 27 | 27.11.2012. | Планирани радови |
| 8. | Мислођин, ул Мислођинска бр 100/а | 27.11.2012. | Планирани радови |
| 9. | Уровци, ул Мовтица бр 53 | 27.11.2012. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац, ул Немањина бр 67 | 27.11.2012. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац, ул Немањина бр 67 | 27.11.2012. | Планирани радови |
| 12. | Обреновац, ул Милоша Обрановића бр 17 | 27.11.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера - Обреновац,1.зона, Мислођин, М.Моштаница, Велико Поље, Баљевац, Пољане | 27.11.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 84 | 88 | 78 |
| Q (Наменска) | 8.0 | 6.0 | 7.3 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1200 | 92+7.1 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 68+6.0 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.29 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.65 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 250 | 245 | 245 |
| p | 5.8 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 75 | 78 | 76 |
| Q Ø 250 | 35 | 34 | 35 |
| Q Ø 600 | 140 | 133 | 134 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17.6 |  | 7.3 |
| Дом | 16.9 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 13.5 |  | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 15.9 |  |  |
| Ушће | 20.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.57 | 3.33 | 3.25 |
|  | Мислођин | 2.73 | 2.97 | 4.56 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић