Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   27.11.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,ул.Милоша Обреновића (испред СЗР“Ивана“), радна јама затрпана песком и ризлом. | 26.11.2013 | Радови ће се наставити |
| 2. | Обреновац, ул.Милоша Обреновића (код „Прве обреновачке школе“), поправка вентила 3“ у водоводној шахти | 26.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Уровци, ул.Богољуба Урошевића Црног бр.45, квар на цевоводу АЦЦ Φ80 испод гасовода, ЕДБ кабла и ПТТ кабла.Дубина ископа преко 3м. | 26.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Звечка, ул.Слободана Танкосића бр.16а | 26.11.2013 | Завршени радови |
| 5 | Барич, ул.Колубарска бр.12 | 27.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Дражевац, Веверички крај бр.313 | 27.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Мала Моштаница, ул.Максимовића крај бр.1 | 27.11.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, квар сонде (крушке) хаварног нивоа, квар отклоњен | 27.11.2013 | 9693162 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 27.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 27.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 27.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 27.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 27.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 27.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Барич, „Прва Искра – Наменска“ (Погон „А“), одгушење фекалне канализације у кругу предузећа | 26.11.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Дражевац, бр.123 (Ђорђевић), црпљење септичке јаме (1 тура) | 26.11.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 27.11.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Мује Калајџића бр.45ф, цурење у шахти | 27.11.2013. | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.Равногорска бр.14, замена водомера | 27.11.2013. | Планирани радови |
| 3 | Мала Моштаница, ул.Балканска бр.8, цурење у шахти | 27.11.2013. | Планирани радови |
| 4 | Велико Поље бр.52а,52е, 52д, цурење у шахти | 27.11.2013. | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул.Фрушкогорска бр.71, нови прикључак после легализације | 27.11.2013. | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, Забран ( Саша Живковић), нови прикључак | 27.11.2013. | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, Забран ( Петроније Јефтовић), нови прикључак | 27.11.2013. | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, Забран ( Божидар Михаиловић), нови прикључак | 27.11.2013. | Планирани радови |
| 9 | Барич, ул.Посавских Партизана бр.10, замена водомера | 27.11.2013. | Планирани радови |
| 10 | Обреновац, ул.Петра Кочића бр.19,замена водомера | 27.11.2013. | Планирани радови |
| 11 | Барич, Ново насеље бр.14, замена водомера | 27.11.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Милосава Павловића бр.9,извршена поправка канализационе шахте по пријави од 22.11.2013. | 26.11.2013 | Завршени радови |
| 2 | Мала Моштаница, ул.Марка Краљевића бр.25,насипање ризле на коловозу где је саниран квар | 26.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.М.Обреновића испред СТР“Ивана“, скинута дрвена заграда на месту ископа | 26.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Звечка, ул.Драге Вуковића Корчагина бр.240, постављање недостајућег (украденог) шахт поклопца испред улаза у двориште | 27.11.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 66 | 58 | 40 |
| ` | 3.1 | 1.7 | 1.6 |
| P | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1400 | 66+3.1 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0700 | 40+1.6 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 249 | 175 | 162 |
| p | 5.9 | 5.6 | 5.7 |
| Q Ø 400 | 70 | 17 | 20 |
| Q Ø 250 | 37 | 36 | 27 |
| Q Ø 600 | 142 | 122 | 115 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 8.7 |  | 5.9 |
| Дом | 9.0 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 6.1 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 8.8 |  |  |
| Ушће | 21.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.3 |
|  | Забрежје | 3.76 | 3.86 | 3.47 |
|  | Мислођин | 2.46 | 1.99 | 3.24 |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић