Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   27.12.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ушће, ул Пут за Дуго поље, код Драгана Лелића | 27.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Пољане , ул Срадњи крај | 27.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Мала Моштаница , ул Николића крај бр 20 | 27.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Мала Моштаница , ул Шарчевића крај бр 20 | 27.12.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 27.12.2012. | 7504427 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 27.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 27.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 27.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 27.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 27.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 27.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Црпљење септичких јама – у Звечкој у ул 19.-та бр 21 2 туре | 26.12.2012. | Завршени радови |
| 9. | Чишћење,усисавање и испирање шахте и гајгер сливника на полигону Сточне пијаце у кругу предузећа | 26.12.2012. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Доситејева бр 43 , улично загушење | 26.12.2012. | Завршени радови |
| 11. | Чишћење и испирање гајгер сливника у Обреновцу , ул Милоша Обреновића , испрано укупно 75 комада . ул Краља Александра Првог бр 2 ,усисан шут из шахте и испрано 10 м линије Фекалне канализације | 26.12.2012. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 27.12.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци , ул Индустријска зона,прикључење воде са Секуо вентилом, насецање на главни вод Фи 200 Затварање воде, јавити дежурном диспечеру | 27.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Дражевац ,ул Јовановац бр 25, слаб притисак испирање | 27.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Барич, ул Обреновачки пут бр 45/1 , цури вентил , замена | 27.12.2012. | Планирани радови |
| 4.. | Барич, ул Обреновачки пут бр 148/а , слаб притисак поправка, испирање | 27.12.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул Вука Караџића бр 101/д, кућни савет цури вода у шахти, поправка | 27.12.2012. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Вука Караџића бр 99/г , цурење у подруму, поправка вентила | 27.12.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац-Забрежје, ул Савска бр 89, ХИТНО Замена пукнутог вентила | 27.12.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац-Забрежје , ул Алексе Шантића бр 1 цурење вентила, поправка | 27.12.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Мислођин, Ратари, Скела, Велико Поље, Кртинска | 27.12.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 100 | 93 | 99 |
| Q (Наменска) | 6.6 | 6.0 | 5.5 |
| P | 6.2 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 1500 | 109+6.5 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0800 | 70+6.7 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.18 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 171 | 251 | 244 |
| p | 5.4 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 29 | 78 | 78 |
| Q Ø 250 | 26 | 35 | 35 |
| Q Ø 600 | 116 | 138 | 131 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.8 |  | 7.3 |
| Дом | 14.6 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.2 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.7 |  |  |
| Ушће | 21.5 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.64 | 3.39 | 3.67 |
|  | Мислођин | 1.97 | 2.25 | 3.37 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.22 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић