Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 27.12.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Кнеза Симе Марковића 47 | 26.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Стара Тамнава 26, у шахти (секуо вентил драо на 1 навоју) | 26.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Бранислава Нушића 2а (поправка цеви и уградња вентила, неопходно заменити 20м цеви) | 26.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 35в, у дворишту (неопходна замена прикључне цеви) | 26.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 35ј | 26.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Бранислава Нушића 2а | 27.12.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Београдска 35в | 27.12.2011. | Радови у току |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 27.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Милоша Обреновића 88 и 114, Браће Зујаловића 25 | 26.12.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: Обреновац, Немањина | 26.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 26.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 26.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 26.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, рад на затезању плетене жице | 26.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 26.12.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 27.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 187 и 191, А.А.Симовића 63, Браће Голубовића 12, Љубе Ненадовића 6а, Стара Тамнава 32, Карађорђева 11, Проте Матеје Ненадовића 21, Тамнавска 35 | 27.12.2011. | Радови у току |
|  | Ратари, Савска 19 | 27.12.2011. | Радови у току |
|  | Скела, 56 родољуба 256 | 27.12.2011. | Радови у току |
|  | Пољане, прикључење корисника | 27.12.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 27.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Дражевац, мала привреда, Јасенак, Пољане, Обреновац 1. и 2 зона | 27.12.2011. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Звечка | 27.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 27.12.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на канализациону мрежу извођач Пројекто монтажа Београд | 27.12.2011. | Радови у току |
| 3. | Изградња водоводне мреже за објекте од општег јавног интереса по захтевима МЗ АР Градња доо Београд | 27.12.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 57 | 58 | 66 |
| Q (Наменска) | 5.4 | 5.0 | 5.6 |
| P | 5.7 | 5.6 | 5.9 |
| Q мах 2400 | 74+4.9 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0900 | 45+6.0 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.23 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 258 | 206 | 202 |
| p | 6.1 | 5.7 | 5.8 |
| Q Ø 400 | 104 | 77 | 74 |
| Q Ø 250 | 1 | 25 | 25 |
| Q Ø 600 | 94 | 104 | 103 |
| Q Ø 300 | 59 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 13.6 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 19 | 3.0 | 6.9 |
| Павловића крај | 10.0 | 5.2 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.71 | 3.67 | 3.35 |
|  | Мислођин | 2.62 | 0.62 | 2.06 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,21 | 0,25 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Припреме за замену вентила за испуштање воде на десној комори у резервоару Мислођин. |

Обрадила: Славица Филић