Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   28.01.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Авалска , ископ и тражење квара | 28.01.2013. | Планирани радови |
| 2 . | Барич , Прва Искра “Наменска” , лупање бетона | 28.01.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 28.01.2013. | 7699809 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 28.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 28.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 28.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 28.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 28.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 28.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 87/1 , улично загушење | 27.01.2013. | Завршени радови |
| 9. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 28.01.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул Немањима бр 27 , замагљено стакло , замена | 28.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Немањима бр 61/а, кућни савет, замена водомера | 28.01.2013 | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 124 замена водомера | 28.01.2013 | Планирани радови |
| 4. | Звечка , ул Корчагинова бр 32 , вентил не држи | 28.01.2013 | Планирани радови |
| 5. | Звечка , ул 26.-та бр 3 , цурење воде у шахти | 28.01.2013. | Планирани радови |
| 6. | Звечка , ул браће Лазића бр 102 , стао водомер , замена | 28.01.2013. | Планирани радови |
| 7. | Барич , ул Радничка бр 18 , шахта пуна воде , вентили Не држе , замена и поправка | 28.01.2013 | Планирани радови |
| 8. | Барич , ул Виногради бр 3 , замена водомера | 28.01.2013 | Планирани радови |
| 9. | Барич , ул Вука Караџића бр 5 , замена водомера | 28.01.2013 | Планирани радови |
| 10. | Барич , ул Виногради бр 15/ш, замена водомера | 28.01.2013 | Планирани радови |
| 11. | Мала Моштаница , ул Професорска бр 25 , прикључак | 28.01.2013 | Планирани радови |
| 12. | Обреновац, ул Тамнавска III део бр 1 , код “Стреле” замена водомера | 28.01.2013 | Планирани радови |
| 13. | Звечка , ул 19.-та бр 10 , замена водомера | 28.01.2013 | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1. и 2. Зона , Мала привреда, Велико Поље | 28.01.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 90 | 79 | 71 |
| Q (Наменска) | 6.4 | 5.6 | 5.2 |
| P | 6.1 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1600 | 92+6.3 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0600 | 68+5.1 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.22 | 0.34 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 250 | 246 | 254 |
| p | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 76 | 78 | 77 |
| Q Ø 250 | 37 | 36 | 34 |
| Q Ø 600 | 137 | 132 | 133 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 10.6 |  | 7.6 |
| Дом | 7.6 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.9 |  |  |
| Ушће | 20.6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.73 | 3.56 40 | 3.60 |
|  | Мислођин | 2.28 | 2.65 | 3.66 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.23 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић