Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан  28.02.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 165 , | 28.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Ушће , ул Доњи крај бр 52 | 28.02.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 28.02.2013. | 7874265 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 28.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 28.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 28.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 28.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 28.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 28.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 5/б , стан бр 21, одгушење судоперске вертике | 27.02.2013. | Завршени радови |
| 9. | Цистерна МАН одвежена и довежена из сервиса | 27.02.2013. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 28.02.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Мајданска бр 2/а , улаз 2 и 3 ,провера цурења воде по становима по договору са председником кућног савета | 28.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 28 , Кућни савет , поставити водомер по одлуци Управног одбора | 28.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 36 , Кућни савет , замена водомера | 28.02.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Цара Лазара бр 53 , замена водомера | 28.02.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 163 , укидање водомера по захтеву корисника | 28.02.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , ул Цара Лазара бр 52 , замена водомера | 28.02.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац , ул Цара Лазара бр 78а , замена водомера | 28.02.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Цара Лазара бр 98 , замена водомера | 28.02.2013. | Планирани радови |
| 9. | Бело Поље , ул Белопољска бр 72 , замена водомера | 28.02.2013. | Планирани радови |
| 10. | Бело Поље , ул Белопољска бр 58 бр, замена водомера | 28.02.2013. | Планирани радови |
| 11. | Мислођин , ул Бечевачка бр 24 , цурење воде у шахти поправка | 28.02.2013. | Планирани радови |
| 12. | Скела , ул 56 . Родољуба бр 171 , цурење воде у Шахти , поправка | 28.02.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I зона , Ратари Мала Моштаница , Мислођин , В.Поље, Стублине , Провере великих стања | 28.02.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 68 | 74 | 62 |
| Q (Наменска) | 5.4 | 4.6 | 4.8 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 2200 | 74+4.6 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 59+4.6 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 241 | 166 | 247 |
| p | 6.0 | 5.6 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 72 | 22 | 72 |
| Q Ø 250 | 35 | 27 | 36 |
| Q Ø 600 | 134 | 117 | 139 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 8.4 |  | 5.9 |
| Дом | 8.9 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.8 |  |  |
| Ушће | 21.8 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.31 | 3.84 | 3.74 |
|  | Мислођин | 3.17 | 2.48 | 3.42 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић