Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан дан   28.03.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва Искра Барич,Базна хемија-провера да ли има кварова на водоводној мрежи. | 28.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич ул Аце Тешића. | 28.03.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 28.03.2013. | 8014407 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 28.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” ,вађење и чишћење обе пумпе више пута , свлачење нивоа . Пумпа П 1 је вероватно страдала | 28.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 28.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 28.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 28.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 28.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење и испирање гајгер сливника у улицама по Обреновцу,испрано 63.комада од 08:00 до 13:00. | 27.03.2013. | Завршени радови |
| 9. | Раденка Ранковића бр 4-вертикала кишне канализације није одгушена,шаџте кишне канализације пуне воде и муља. | 27.03.2013. | Завршени радови |
| 10. | Основна школа 14.Октобар у Баричу,Обреновачки пут 132,одгушење мокрих чворова у школи. | 27.03.2013. | Завршени радови |
| 11. | Одлазак у Ратаре у М.З.Ратари,да се види проблем око одржавања и пржњења септичких јама,од 10:00 до 11:15. | 27.03.2013. | Завршени радови |
| 12. | Карађорђева бр 12-улично загушење урађено од 15:30 до 16:30. | 27.03.2013. | Завршени радови |
| 13. |  | 27.03.2013. | Завршени радови |
| 14. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 28.03.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела ул 10-ог октобра бр 6-пукло стакло. | 28.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Дражевац бр 81-пукло стакло. | 28.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Скела ул Миодрага Мијића бр 8-пукло стакло. | 28.03.2013. | Планирани радови |
| 4. | Ратари ул Матића крај-пукло стакло. | 28.03.2013. | Планирани радови |
| 5. | Сенића крај бр 46-пукла цев. | 28.03.2013. | Планирани радови |
| 6. | Јовановац бр 1-замена водомера. | 28.03.2013. | Планирани радови |
| 7 . | Стублине 230/б прикључак на водоводну мрежу. | 28.03.2013. | Планирани радови |
| 8. | Основна школа Ј.Ј. Змај Обреновац-замена вентила на хидранту. | 28.03.2013. | Планирани радови |
| 9. | Основна школа Ј.Ј. Змај Звечка-замена вентила на хидранту. | 28.03.2013. | Планирани радови |
| 10. |  | 28.03.2013. | Планирани радови |
| 11. |  | 28.03.2013. | Планирани радови |
| 12. | . | 28.03.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. |  | 28.03.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 50 | 57 | 42 |
| Q (Наменска) | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1200 | 59+5.3 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0500 | 42+4.4 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.34 | 0.34 | 0.37 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 241 | 247 | 242 |
| p | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 77 | 78 | 77 |
| Q Ø 250 | 35 | 37 | 35 |
| Q Ø 600 | 129 | 132 | 130 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Q | Pi (bar) |
| Френки | 13.8 |  | 5.8 |
| Дом | 9.2 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 7.5 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.4 |  |  |
| Ушће | 20.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.6 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.54 | 3.75 | 3.83 |
|  | Мислођин | 3.07 | 2.49 | 3.47 |
| Квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Редован обилазак изворишта због тренутних хидролошких услова. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић