Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   28.05.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич , ул Баричких Бораца бр 33/а | 28.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , ул Баричка Река , Ново Насеље бр 28 | 28.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул М.П.Ујке бр 34 | 28.05.2013. | Планирани радови |
| 4. | Звечка , ул Браће Јоксић бр 169 | 28.05.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “,очишћена аутоматска решетка 2 пута, однешено вретено-преса-штека у Водовод Барич на варење | 28.05.2013. | 8474444 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , | 28.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 28.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 28.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 28.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 28.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 28.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 25/а , стан бр 2 одгушење судоперске вертикале | 27.05.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Узун Миркова бр 11 , улично загушење | 27.05.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Војводе Мишића , двориште месаре “Ђерић” , улично загушење у шахти | 27.05.2013. | Завршени радови |
| 11. | Испирање фекалне канализације у ул Посавских Норвежана и насељу Гај 2. Испрано 285 м линије и 11 шахти | 27.05.2013. | Завршени радови |
| 12. | Црпљење септичких јама - у Дражевцу за Основну школу –1 тура | 27.05.2013. | Завршени радови |
| 13. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 28.05.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Попа Леонтија Марковића бр 23 , пукло стакло на водомеру , замена | 28.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Забрежје , ул Доситејева бр 67 , цурење на улазном вентилу , поправка | 28.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , ул Цара Лазара бр 1 , “НИС Гастон “, прикључак на водоводну мрежу | 28.05.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац – Забран , прикључак на водоводну мрежу | 28.05.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Војводе Путника бр 10 , Кућни савет , цурење у шахти , поправка | 28.05.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , ул Краља Александра 1. бр 143/1 , песак у водоводној мражи , испирање | 28.05.2013. | Планирани радови |
| 7. | Јасенак , Пут за Ливаде бр 65 , цурење у шахти , поправка | 28.05.2013. | Планирани радови |
| 8. | Мислођин , ул Бачевачка бр 10/в , прикључак на водоводну мрежу | 28.05.2013. | Планирани радови |
| 9. | Кртинска , ул Вишњићка бр 14/2 , пукло стакло на водомеру , замена | 28.05.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Мала Привреда , М.Моштаница, Кртинска , Велико Поље , Пољане | 28.05.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 63 | 62 | 60 |
| Q (Наменска) | 5.7 | 4.8 | 5.6 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
| Q мах 1900 | 67+6.8 |
| P | 5.8 |
| Q мин 1300 | 20+8.2 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.33 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 246 | 246 | 240 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 80 | 83 | 77 |
| Q Ø 250 | 36 | 37 | 36 |
| Q Ø 600 | 130 | 126 | 127 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 7.8 |  | 6.0 |
| Дом | 11.9 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 10.0 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.5 |  |  |
| Ушће | 21.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.0 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.82 | 3.42 | 3.44 |
|  | Мислођин | 2.12 | 2.12 | 3.55 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.20 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић