Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 28.05.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона 58, лупање асфалта у коловозу | 27.05.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, 31 ве српске бригаде, нема квара на водоводној линији, вода излива преко запушеног пропуста | 27.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона 58, наставак радова | 28.05.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Бранислава Нушића | 28.05.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: | 27.05.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: | 27.05.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 27.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпи 3 пута | 27.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 27.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 27.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, свлачење нивоа и чишћење решетке 2 пута, ручно чишћење крушки | 27.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 27.05.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 28.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Цара Душана 17, Црвеног крста 7, Краља Милутина 13а, Ивана Штагљара, Војводе Мишића 33/4, Раденка Ранковића 14 | 28.05.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље, Средњи крај 53/3 | 28.05.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Мијатовића крај 18 | 28.05.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Гробљанска 27 | 28.05.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, 18б | 28.05.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Мала Моштаница, Јасенак, Ушће, Обреновац 1 и 2 зона | 28.05.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Јасенак, Мала Моштаница | 28.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 28.05.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 28.05.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 58 | 55 | 43 |
| Q (Наменска) | 4.3 | 4.2 | 4.8 |
| P | 5.6 | 5.5 | 5.6 |
| Q мах 1200 | 63+4.2 |
| P | 5.6 |
| Q мин 0600 | 28+4.1 |
| P | 5.6 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.35 | 0.38 | 0.37 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.75 | 0.75 | 0,75 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Постројење ради са 50% капацитета. У току је формирање муљног облака у таложници 1. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 279 | 186 | 264 |
| p | 6.1 | 5.5 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 112 | 58 | 101 |
| Q Ø 250 | 35 | 22 | 33 |
| Q Ø 600 | 132 | 106 | 130 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17.8 | 6 | 7.2 |
| Дом | 14.4 | 3.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 12 | 5.2 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.70 | 3.50 | 3.17 |
|  | Мислођин | 1.09 | 1.11 | 2.47 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0,29 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић