Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   28.06.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац ул.Војводе Мишића код подрума пића (Соколски дом)вода затворена од 04:20 h | 28.06.2013. | Планирани радови |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 28.06.2013. | 8701816 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 28.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 28.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 28.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 28.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 28.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 28.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење гајгера :насеље "Ројковац " урађено 89 гајгера | 27.06.2013. | Завршени радови |
| 9. | Војводе Мишића бр.197 стан 11 - нема загушења изашли на терен | 27.06.2013. | Завршени радови |
| 10. | Очишћене решетке на ФЦС „Забран“ и „Купинац“. | 27.06.2013. | Завршени радови |
| 11. | Ђачког батаљона бр.5 : улично загушење - урађено | 27.06.2013. | Завршени радови |
| 12. | Попа Леонтија Марковића бр.25 :улично загушење - урађено | 27.06.2013. | Завршени радови |
| 13. | Отворени тржни центар локал бр.9 :одгушење фекалне канализације | 27.06.2013. | Завршени радови |
| 14. | Здравковићева бр.12 :одгушена улична канализација | 27.06.2013. | Завршени радови |
| 15. | Чишћење јама : Баричка река - 1 тура , Швабића крај - 1 тура | 27.06.2013. | Завршени радови |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 28.06.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ваљевски пут 56 - Посавина | 28.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич - Виноградарска 46/А | 28.06.2013. | Планирани радови |
| 3. | Моштаничка 42 | 28.06.2013. | Планирани радови |
| 4. | Мислођин - Павловића крај 3 | 28.06.2013. | Планирани радови |
| 5. | Мислођин - Гвозденовића крај 31 | 28.06.2013. | Планирани радови |
| 6. | Браће Лазић 95 | 28.06.2013. | Планирани радови |
| 7. | Браће Лазића 98 | 28.06.2013. | Планирани радови |
| 8. | Драге Вуковић Корчагина 94 | 28.06.2013. | Планирани радови |
| 9. | Браће Лазић 327 | 28.06.2013. | Планирани радови |
| 10. | Брђански крај 1 | 28.06.2013. | Планирани радови |
| 11. | Мислођин - Водоводска 9 | 28.06.2013. | Планирани радови |
| 12. | Мислођин - Брђански крај 8 | 28.06.2013. | Планирани радови |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 28.06.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Провере великих стања и сликање истих | 28.06.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (Барич) | 57 | 83 | 72 |  |
| Q (Наменска) | 5.6 | 4.3 | 4.4 |  |
| P | 5.8 | 6.0 | 6.1 |  |
| Q мах 1100 | 84+4.2 |  |
| P | 6.0 |  |
| Q мин 0500 | 38+4.9 |  |
| P | 5.8 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.37 | 0.40 | 0.41 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |  |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 249 | 257 | 242 |  |
| p | 5.8 | 5.8 | 6.0 |  |
| Q Ø 400 | 64 | 71 | 66 |  |
| Q Ø 250 | 37 | 37 | 35 |  |
| Q Ø 600 | 148 | 149 | 141 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 15.0 |  | 5.9 |  |
| Дом | 14.3 |  | 7.2 |  |
| Павловића крај | 11.9 |  | 8.6 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 15.4 |  |  |  |
| Ушће | 26.6 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.0 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.53 | 3.66 | 3.51 |  |
|  | Мислођин | 2.63 | 1.98 | 3.99 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.26 | 0.23 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Ивана Катaнић