Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 28.06.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Забрежје, Вић баре, зидање шахте бетонским блоковима, уградња цеви са туљцима, бунар повезан на потисни цевовод | 27.06.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, палих бораца 99/2 | 27.06.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Дубоко 99/16, у дворишту | 27.06.2012. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 27.06.2012. | Завршени радови |
|  | Уровци, код радио станице | 28.06.2012. | Планирани радови |
|  | Стублине, затрпавање коловоза ризлом | 28.06.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Вић баре, израда плоче | 28.06.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Краља Петра Првог 22, Вука Караџића 87/1 | 27.06.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Обреновац, Тамнавска 16, Уровци, 19, Обреновац, Војводе Мишића (3 шахте и 70м линије) | 27.06.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 27.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпи | 27.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпи | 27.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 27.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 27.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 27.06.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 28.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Тамнавска бб, А.А.Симовића 73, Космајска 7 | 28.06.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Доњи крај 471/а | 28.06.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, 14 октобра 22 | 28.06.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Савска 43 | 28.06.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, Павловића крај 15а | 28.06.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, бб продавница | 28.06.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 28.06.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Велико поље, Мала Моштаница, Скела, Обреновац, 2. зона | 28.06.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Велико поље, Мала Моштаница, Скела, Обреновац, 2. зона | 28.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 28.06.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 107 | 117 | 111 |
| Q (Наменска) | 5.3 | 4.4 | 5.4 |
| P | 6.2 | 6.2 | 6.4 |
| Q мах 2300 | 121+4.5 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0900 | 94+5.0 |
| P | 6.2 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 180 | 181 | 270 |
| p | 5.8 | 5.7 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 52 | 51 | 98 |
| Q Ø 250 | 23 | 23 | 34 |
| Q Ø 600 | 105 | 107 | 138 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 20 | 6 | 7.2 |
| Дом | 19 | 3.5 | 6.6 |
| Павловића крај | 13 | 4.8 | 8.5 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.68 | 3.00 | 3.39 |
|  | Мислођин | 3.79 | 2.45 | 4.01 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0,21 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ 28. Тестирање цевастог бунара ЦБ10 пре регенерације. |

Обрадила: Славица Филић