Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 28.08.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мислођин , ул М.М.Сеље бр 130 | 27.08.2012. | Завршени радови |
|  | Рвати- Обреновац, ул Краља Петра Првог- затварање и отварање воде да би „Фербилд“ извршио насецање цевовода и спајање ПЕ 630 са ЛГ 250 | 27.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич , ул Личка | 27.08.2012. | Завршени радови |
|  | М.Моштаница , улица Дрењански крај бр 11 | 27.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич , ул 14. Октобра бр 9 у дворишту | 27.08.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин , ул Мислођинска бр 302,замена 6м цеви | 27.08.2012. | Завршени радови |
|  | Одвоз питке воде на ТНТ-Б | 27.08.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац , ул Немањина бр 112 | 28.08.2012. | Радови у току |
|  | Дражевац , Швабића крај код бандере бр 113 | 28.08.2012. | Радови у току |
|  | Барич , Наменска,припрема за замену затварача Фи 300 и Фи 250 | 28.08.2012. | Радови у току |
| 11 | Одвоз питке воде на ТНТ-Б | 28.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | ФЦС „ 2. Месна “, вађење и чишћење пумпе П 2 | 27.08.2012. | Завршени радови |
| 2 | ФЦС „Колубара“, вађење и чишћење крушки | 27.08.2012. | Завршени радови |
| 3 | Обреновац , ул Сремског фронта бр 1,улично загушење | 27.08.2012. | Завршени радови |
| 4 | ФЦС „Купинац , вађење и чишћење пумпе П 2 | 27.08.2012. | Завршени радови |
| 5 | Обреновац , ул Ђачког батаљона ,испирање фекалне канализације , испрано 150 м линије и 3 шахте | 27.08.2012. | Завршени радови |
| 6 | Довежена и истоварена пумпа „Флајт“ на ФЦС „Колубара“, | 27.08.2012. | Завршени радови |
| 7 | ФЦС „Купинац , вађење и чишћење пумпе П 2 |  |  |
| 8 | ФЦС „ 2. Месна “,вађење и чишћење пумпи П1 и П2 | 27.08.2012. | Завршени радови |
| 9 | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 86/б ,стан 5 | 27.08.2012. | Завршени радови |
| 10 | Очишћено и испражњено корито на „Колубари“ | 27.08.2012. | Завршени радови |
| 3 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 27.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Ушће , ул Гола Бара бр 42 | 28.08.2012. | Планирани радови |
| 2 | Обреновац , ул Краља Милутина бр 25 | 28.08.2012. | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул Узун Миркова , код Дома стараца, чесма у парку | 28.08.2012. | Планирани радови |
| 4 | Ратари ,Бргулице бр 21 | 28.08.2012. | Планирани радови |
| 5 | Обреновац , ул Зидарска бр 1 | 28.08.2012. | Планирани радови |
| 6 | Мислођин , ул Брђанска бр 23 | 28.08.2012. | Планирани радови |
| 7 | Грабовац , Синђелић , код Банета Синђелић | 28.08.2012. | Планирани радови |
| 8 | Обреновац , пут за забран | 28.08.2012. | Планирани радови |
| 9 | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 11 | 28.08.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Очитавање водомера: Барич , 1. зона, Мислођин | 28.08.2012. | Радови у току |
| 2 | Попис водомера : Барич - ЗАВРШЕНО | 28.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 28.08.2012. | Радови у току |

I

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 131 | 117 | 115 |
| Q (Наменска) | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
| P | 6.2 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 1400 | 131+4.4 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0400 | 103+4.4 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.31 | 0.24 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Постројење није радило од 08,00 до 10,50 часова због нестанка електричне енергије. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 212 | 292 | 286 |
| p | 5.1 | 6.0 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 62 | 107 | 101 |
| Q Ø 250 | 32 | 38 | 39 |
| Q Ø 600 | 118 | 147 | 146 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.45 | 3.48 | 3.81 |
|  | Мислођин | 0.36 | 0.99 | 3.39 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.48 | 0,19 | 0,20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Постројење није радило од 07,40 до 09,00 часова због нестанка електричне енергије. |

Обрадила :  Весна Ђотуновић