Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   28.10.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,ул.Милоша Обреновића бр.3, квар на цевоводу 3/4“ | 27.10.2013 | Завршени радови |
| 2. | Барич, Ново насеље, откопана цев 6/4“(нема цурења) | 27.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Звечка, ул.Ивана Егедушевића бр.8, на месту квара направљен ископ | 27.10.2013 | Наставак радова |
| 4 | Пољане, Средњи крај бр.92, квар на цевоводу 5/4“ | 27.10.2013 | Завршенирадови |
| 5 | Барич, Ново насеље бе.17, урађено шест прикључака са ПН цевима | 27.10.2013 | Завршенирадови |
| 6 | Јасенак, Сенића крај бр.22в | 28.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Јасенак, Сенића крај бр.50а | 28.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Барич, Ново насеље бр.17, планирање земље | 28.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Барич, „Прва Искра – Наменска“,Погон „Б“ | 28.10.2013 | Планирани радови |
| 10 | Звечка, ул.Ивана Егедушевића бр.8 | 28.10.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, ручно чишћење аутоматске решетке | 28.10.2013 | 9485318 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 28.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 28.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 28.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 28.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 28.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 28.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Цара Душана бр.30, улично загушење | 27.10.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.1, опран тротоар после санације квара на водоводној мрежи | 27.10.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 28.10.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Фрушкогорска (Мирко Икодиновић), замена водомера | 28.10.2013 | Планирани радови |
| 2 | Јасенак, Шумадија бр.92, ново прикључење | 28.10.2013 | Планирани радови |
| 3 | Мислођин,ул.Обреновачки друм (Мала Колубара), раздвајање водомера | 28.10.2013 | Планирани радови |
| 4 | Дражевац, Дражевац бр.64, цурење у шахти | 28.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Дражевац, Павловића крај бр.68а, цурење у шахти | 28.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића ( продавница“Полини“), замена водомера | 28.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Фрушкогорска (Пауновић), замена водомера | 28.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Краља Милана бр.2, ново прикључење | 28.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Обреновац, ул.Немањина бр.14а, замена стакла водомера | 28.10.2013 | Планирани радови |
| 10 | Обреновац, Вашариште, Јавна чесма, цурење чесме | 28.10.2013 | Планирани радови |
| 11 | Обреновац, Потића воће бр.1, замена водомера | 28.10.2013 | Планирани радови |
| 12 | Барич, ул.Обреновачки пут бр.76/1, замена водомера | 28.10.2013 | Планирани радови |
| 13 | Барич, ул.Баричка река бр.20, цурење у шахти | 28.10.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Барич, ул.Буде Давидовић бр.41, одношење шута и земље са локације где је извођено бетонирање | 28.10.2013 | Планирани радови |
| 2 | Барич, ул.Буде Давидовић бр.24, бетонирање другог дела површине у каналу после санације квара на водоводној мрежи, | 28.10.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 73 | 73 | 64 |
| ` | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1300 | 78+0.9 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 42+0.9 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.26 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Опрана таложница Т2. Постројење ради са 50% капацитета. У току је формирање муљног облака у таложници Т2. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 255 | 252 | 245 |
| p | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 71 | 75 | 65 |
| Q Ø 250 | 38 | 37 | 36 |
| Q | 146 | 140 | 144 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 12.2 |  | 7.6 |
| Дом | 11.4 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 9.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 8.9 |  |  |
| Ушће | 23.8 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |
|  | Забрежје | 3.90 | 3.90 | 3.80 |
|  | Мислођин | 2.02 | 2.17 | 3.47 |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић