Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   28.11.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барић, ул Јанка Тешића бр 14 | 28.112012. | Планирани радови |
| 2. | Барич, Наменска, код магацина | 28.112012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 28.11.2012. | 7317248 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , ресетована решетка у обе смене , 3 пута | 28.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 28.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 28.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 28.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 28.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 28.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Цара Душана бр 32, улично загушење | 27.11.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Браће Лазића бр 5, одгушење фекалне канализације | 27.11.2012. | Завршени радови |
| 10. | Барич, Колонија, улично загушење | 27.11.2012. | Завршени радови |
| 11. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 28.11.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци, ул Мовтица бр 6 | 28.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ФЦС С 5 | 28.11.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Доситејева бр 128/1 | 28.11.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Браће Голубовић бр 35 | 28.11.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул Краља Петра 1. бр 13 | 28.11.2012. | Планирани радови |
| 6. | Mислођин, ул Брђанска бр 17 | 28.11.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Книнска бр 13 | 28.11.2012. | Планирани радови |
| 8. | Mислођин, ул Брђанска бр 43 | 28.11.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ул Милорада Радовановића бр 2 | 28.11.2012. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац, ул 9 Југовића бр 13 | 28.11.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера - Обреновац,1.зона, Мислођин, М.Моштаница, Велико Поље, Баљевац, Пољане | 28.11.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 81 | 77 | 65 |
| Q (Наменска) | 6.6 | 6.1 | 7.2 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1100 | 90+6.0 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 61+6.0 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.25 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 254 | 246 | 245 |
| p | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 77 | 80 | 72 |
| Q Ø 250 | 35 | 35 | 34 |
| Q Ø 600 | 142 | 131 | 139 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 21.0 |  | 7.3 |
| Дом | 19.7 |  | 6.4 |
| Павловића крај | 16.7 |  | 8.5 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.4 |  |  |
| Ушће | 19.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.64 | 3.26 | 3.22 |
|  | Мислођин | 2.69 | 2.69 | 4.02 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.19 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић