Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   28.12.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасена, ул Шумадија бр 118 | 28.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Барич, ул Буде Давидовића б | 28.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Барич, ул Омладинских бригада | 28.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Барич, ул Аце Течића бр 12 | 28.12.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 28.12.2012. | 7511380 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 28.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 28.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 28.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“,стављен ПЛЦ ,повезивање ће се наставити | 28.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 28.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 28.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 88,стан 7 , судоперска вертикала | 27.12.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 83 , улично загушење, Усисана шахта фекелне канализације, код киоска Грк Пробали са цревом и са сајлом,не може да се одгуши | 27.12.2012. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Цара Лазара бр 4/а,стан 4 , судоперска вертикала | 27.12.2012. | Завршени радови |
| 11. | Чишћење и испирање гајгер сливника у Обреновцу , ул Немањина , испрано укупно 96 комада . У ул Краља Петра испрано 18 комада , у ул Љубе Ненадовића 15 комада, у ул Вука Караџића 2 комада и 15 метара линије кишне канализације | 27.12.2012. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 28.12.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци , ул Уровачка бр 45 , цури вентил | 28.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Уровци , ул Мовтица бр 35 ,стао водомер, замена | 28.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Скела , Врови , излива вода из шахте,поплава | 28.12.2012. | Планирани радови |
| 4.. | Обреновац, ул Ђачког батаљона бр 1, кућни савет , цури вентил у шахти | 28.12.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 82, цурење воде | 28.12.2012. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Ваган бр 36, пукло стакло водомера | 28.12.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац-Тополице, ул Војводе Путника бр 8-ХИТНО Пуна шахта воде,излива,пуни подруме | 28.12.2012. | Планирани радови |
| 8. | Звечка, ул 19. –та бр 50, после сале Дијамант,цури вентил,поправка | 28.12.2012. | Планирани радови |
| 9. | Звечка, ул 21. Славонске бригаде бр 7, водомер окраће,има лом,вентили не држе | 28.12.2012. | Планирани радови |
| 10. | Звечка, Шабачки пут,ул 30.-та бр 1, цури вода пре водомера | 28.12.2012. | Планирани радови |
| 11. | Звечка, ул 19.-та бр 10 , не ради водомер, замена | 28.12.2012. | Планирани радови |
| 12. | Мислођин , ул Бркин поток бб,пукло стакло водомера | 28.12.2012. | Планирани радови |
| 13. | Обреновац-Забрежје , ул А.А.Симовића бр 102/3 цурење воде у шахти,поправка | 28.12.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – провере стања | 28.12.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 94 | 92 | 86 |
| Q (Наменска) | 6.8 | 5.2 | 5.3 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 1200 | 105+5.9 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0500 | 82+5.1 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 248 | 246 |
| p | 5.8 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 76 | 77 | 78 |
| Q Ø 250 | 37 | 35 | 35 |
| Q Ø 600 | 139 | 136 | 133 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.1 |  | 7.3 |
| Дом | 10.1 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 9.3 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.9 |  |  |
| Ушће | 21.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.5 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.74 | 3.37 | 3.71 |
|  | Мислођин | 2.34 | 2.72 | 3.60 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.19 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић