Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 28.12.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Саве Ковачевића | 27.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, 14. октобра (затрпано, насута ризла) | 27.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Бранислава Нушића 2а (замена 15 м цеви) | 27.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 35в (замена 10м цеви) | 27.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Рада Тадића 18, у коловозу | 27.12.2011. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 27.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река, иза хидрофора | 28.12.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Филиповића крај | 28.12.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Рада Тадића | 28.12.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Ивана Егедушевића | 28.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Барич, Рампа, Проте Матеје Ненадовића 28 | 27.12.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: Стублине, амбуланта, Обреновац, ЈКП | 27.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе 2 пута | 27.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 27.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 27.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 27.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 27.12.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 28.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 191, Браће Голубовића 12, Саве Ковачевића 35, Цара Лазара 7 или 10, Војводе Бојовића 4, Дечанска 18, Авалска 6 | 28.12.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Индустријска зона | 28.12.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Пут за Дубоко 11/2 | 28.12.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 28.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Дражевац, мала привреда, Јасенак, Пољане, Обреновац 1. и 2 зона | 28.12.2011. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Звечка | 28.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 28.12.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на канализациону мрежу извођач Пројекто монтажа Београд | 28.12.2011. | Радови у току |
| 3. | Изградња водоводне мреже за објекте од општег јавног интереса по захтевима МЗ АР Градња доо Београд | 28.12.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 93 | 76 | 57 |
| Q (Наменска) | 5.6 | 6.1 | 9.1 |
| P | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1300 | 94+6.9 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0600 | 56+5.1 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.24 | 0.29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0,65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 213 | 203 | 202 |
| p | 5.2 | 5.7 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 77 | 72 | 68 |
| Q Ø 250 | 26 | 25 | 24 |
| Q Ø 600 | 110 | 106 | 110 |
| Q Ø 300 | 59 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 13.6 | 6.2 | 7.2 |
| Дом | 12.3 | 3.4 | 7.6 |
| Павловића крај | 12.4 | 5.4 | 9.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.53 | 3.27 | 3.48 |
|  | Мислођин | 0.39 | 1.08 | 3.77 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,20 | 0,22 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Припрема се (празни се) десна комора резервоара Мислођин због замене дренажног вентила (у функцији лева комора). |

Обрадила: Славица Филић