Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 28.09.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мислођин, Бачевачка (2 лома) | 27.09.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Чубура | 27.09.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, иза барака | 27.09.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Липик | 28.09.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Висока 1 | 28.09.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Шарчевића крај 14б | 28.09.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Палих бораца 15 | 28.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Ђачког батаљона 18 | 27.09.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 27.09.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање и чишћење гајгер сливника: / | 27.09.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање фекалне канализације: / | 27.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 27.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 27.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 27.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 27.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 27.09.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 28.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Живе Борјановића 68, Велико поље, Степића крај 70 (испирање водоводних линија) | 28.09.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Милисава павловића 50, Десанке Максимовић 8, Гај 4, Купиначка 51, А.А.Симовића 172, Арчибалда Рајса 9 | 28.09.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, к. бр. 3 | 28.09.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Сенића крај 45а | 28.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Ново насеље 24 | 28.09.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Шарчевића крај 52 | 28.09.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, Савска 161 | 28.09.2011. | Радови у току |
|  | Кртинска, Пут за Младост 15 | 28.09.2011. | Радови у току |
|  | Велико поље, Средњи крај 53 | 28.09.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 28.09.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Провере корисника: Територија ГО Обреновац | 28.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац насеље Забран, санација поцинкованог цевовода извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 28.09.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 28.09.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 77 | 80 | 71 |
| Q (Наменска) | 4.5 | 4.6 | 6.0 |
| P | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Q мах 2100 | 88+4.6 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0400 | 69+4.7 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.12 | 0,10 | 0,12 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 246 | 241 | 238 |
| p | 6.0 | 6.1 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 97 | 101 | 91 |
| Q Ø 250 | 29 | 29 | 29 |
| Q Ø 600 | 120 | 111 | 118 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.67 | 3.56 | 3.67 |
|  | Мислођин | 2.61 | 2.81 | 4.53 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,29 | 0,30 | 0,30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |
| Радови на уземљењу објеката водоснабдевања на изворишту „ Вић баре“. Ремонт ЦБ 3. |

Обрадила: Славица Филић