Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 28.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мислођин, Бачевачка 18 | 27.08.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Кованчина 27а (замена штуцне водомера) | 27.08.2011. | Завршени радови |
|  | Дражевац, Веверички крај 313 (2 лома) | 27.08.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Шумадија код окретнице | 27.08.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Адамовића крај 19 | 27.08.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Липик 29 (у коловозу) | 27.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 53 (бетониран коловоз) | 27.08.2011. | Завршени радови |
|  | Одвоз питке воде у ТЕНТ Б | 27.08.2011. | Завршени радови |
|  | Одвоз питке воде у Обреновцу, на тргу | 27.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 117 | 28.08.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, ППВ | 28.08.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Палих бораца | 28.08.2011. | Радови у току |
|  | Одвоз питке воде у ТЕНТ Б | 28.08.2011. | Радови у току |
|  | Одвоз питке воде на игралиште Раднички | 28.08.2011. | Радови у току |
|  | Одвоз питке воде у Обреновцу, на тргу | 28.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: / | 27.08.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 27.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење, чишћење и спуштање пумпе, чишћење решетке | 27.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 27.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 27.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 27.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 27.08.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 28.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Не раде |  |  |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Не раде |  |  |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 28.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 28.08.2011. | Радови у току |
| 3. | Баљевац, изградња примарне водоводне мреже извођач Предузеће Алексић доо Уб | 28.08.2011. | Радови у току |
| 4. | Обреновац насеље Забран, санација поцинкованог цевовода извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 28.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 86 | 89 | 81 |
| Q (Наменска) | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| P | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Q мах 2000 | 117+4.7 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0600 | 78+4.7 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.16 | 0.19 | 0.17 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 272 | 270 | 263 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 105 | 110 | 110 |
| Q Ø 250 | 35 | 33 | 33 |
| Q Ø 600 | 132 | 127 | 120 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 31.8 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 27.5 | 2.0 | 7.2 |
| Павловића крај | 22.7 | 2.8 | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.70 | 3.20 | 3.20 |
|  | Мислођин | 0.73 | 0.37 | 2.18 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,19 | 0,25 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић