Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 29.05.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона 58 | 28.05.2012. | Завршени радови |
|  | Текуће пријаве | 29.05.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Војводе Мишића, Вука Караџића 105/1 | 28.05.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Велико поље 46ц, Обреновац, М.Мује Калајџића, Браће Јоксића | 28.05.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 28.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе 2 пута, | 28.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе | 28.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 28.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, чишћење и разбијање талога, постављање заштите на преси, чишћење решетке и крушки | 28.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 28.05.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 29.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, АД Драган Марковић млинови, Проте Матеје Ненадовића 21, Змај Јовина 42, Тамнавска 16, Војводе Мишића 158, Студеничка 8, Дечанска 21 | 29.05.2012. | Планирани радови |
|  | Младост, АД Драган Марковић портирница | 29.05.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 226, Баричка река 90, Аце Спасића 35 | 29.05.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Мала Моштаница, Јасенак, Ушће, Обреновац 1 и 2 зона | 29.05.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Јасенак, Мала Моштаница | 29.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 29.05.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 29.05.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 60 | 42 | 48 |
| Q (Наменска) | 5.6 | 4.1 | 4.2 |
| P | 5.0 | 5.4 | 5.6 |
| Q мах 1400 | 60+5.6 |
| P | 5.0 |
| Q мин 0800 | 27+4.8 |
| P | 5.6 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.43 | 0.42 | 0.36 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.75 | 0.75 | 0,75 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 193 | 276 | 178 |
| p | 5.2 | 6.1 | 5.7 |
| Q Ø 400 | 66 | 115 | 61 |
| Q Ø 250 | 22 | 33 | 21 |
| Q Ø 600 | 105 | 128 | 96 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 11.7 | 6 | 7.2 |
| Дом | 10.1 | 3.6 | 7.2 |
| Павловића крај | 9.5 | 5.6 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.60 | 3.36 | 3.43 |
|  | Мислођин | 0.43 | 0.41 | 1.80 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.29 | 0,25 | 0,28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Тестирање цевастог бунара ЦБ 13 . Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ30. |

Обрадила: Славица Филић