Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 29.06.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Забрежје, Вић баре 26, бетонирање горње плоче шахте, сви послови око Б26 завршени | 28.06.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Тамнавска, насецање | 28.06.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Авалска 1, у тротоару | 28.06.2012. | Завршени радови |
|  | Стублине, затрпавање лома у коловозу | 28.06.2012. | Завршени радови |
|  | Скела, 56 родољуба 325 | 28.06.2012. |  |
|  | Обреновац, Попа Леонтија Марковића 4 | 29.06.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Горњи крај, повез ош на нови цевовод | 29.06.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: / | 28.06.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Обреновац, Војводе Мишића (4 шахте и 130м линије) | 28.06.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 28.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 28.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпи | 28.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 28.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење решетке и кућишта пужа | 28.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 28.06.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 29.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Аце Симовића 73, Краља Милана 40, Николе Тесле 16б, Кружни пут 18 | 29.06.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Браће Лазића 168/2 | 29.06.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Посавских партизана 36н | 29.06.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Мислођинска 179 | 29.06.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Јовановац 3 | 29.06.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Школска 41, Мовтица 34, Слободана Чанића 5а | 29.06.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане, прикључења корисника | 29.06.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Краља Милутина 25, испирање линија | 29.06.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 29.06.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Велико поље, Мала Моштаница, Скела, Обреновац, 2. зона | 29.06.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Велико поље, Мала Моштаница, Скела, Обреновац, 2. зона | 29.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 29.06.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 113 | 116 | 103 |
| Q (Наменска) | 5.9 | 5.1 | 5.6 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 2100 | 119+5.6 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0500 | 95+4.4 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.21 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 270 | 272 | 229 |
| p | 6.2 | 6.0 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 100 | 99 | 70 |
| Q Ø 250 | 33 | 34 | / |
| Q Ø 600 | 137 | 139 | 102 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 57 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.65 | 3.38 | 3.77 |
|  | Мислођин | 3.31 | 2.79 | 4.34 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0,22 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ 28. Регенерација цевастог бунара ЦБ10 . |

Обрадила: Славица Филић