Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   29.07.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница,Радничка. | 29.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац,Војводе Мишића код парка. | 29.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Звечка Браће Јоксић,без воде и Велико Поље. | 29.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Барич,Буде Давидовића бр 49. | 29.07.2013. | Планирани радови |
| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,наставак радова на враћању бехатон плоча код подрума пића „Фаворит“ | 29.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац,Хајдук Вељкова,враћање бехатон плоча. | 29.07.2013. | Планирани радови |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 29.07.2013.. | 8905894 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 29.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 29.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 29.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 29.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 29.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 29.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Грачаничка бр 16,улично загушење урађено. | 28.07.2013. | Завршени радови |
| 9. | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС „Колубара“. | 28.07.2013. | Завршени радови |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 29.07.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Пут за Баљевац бр 196,пукло стакло. | 29.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич,Вука Караџића 56/а пукло стакло. | 29.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич,Вука Караџића 22/б пукло стакло. | 29.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Грабовац,Доњи крај,пукло стакло. | 29.07.2013. | Планирани радови |
| 5. | Броћиђште бр 100 уписати број картице. | 29.07.2013. | Планирани радови |
| 6. | Броћиште рр 102/а уписати број картице. | 29.07.2013. | Планирани радови |
| 7. | Думача бр 2 променити картицу. | 29.07.2013. | Планирани радови |
| 8. | Имлек,Цара Лазара,пукла цев. | 29.07.2013. | Планирани радови |
| 9. | Ушће Горјача бр 16,цурење у шахти. | 29.07.2013. | Планирани радови |
| 10. | Браће Јоксић цурење. | 29.07.2013. | Планирани радови |
| 11. | Барич,Виноградска бр 88,пукол стакло. | 29.07.2013. | Планирани радови |
| 12. | Барич,Београдска бр 28,пукло стакло. | 29.07.2013. | Планирани радови |
| 13. | Барич,Београдска бр 9/б замена водомера. | 29.07.2013. | Планирани радови |
| 14. |  | 29.07.2013. | Планирани радови |
| 15 |  | 29.07.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич,Мала Моштаница, Стублине и привреда села | 29.07.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 117 | 132 | 110 |
| Q (Наменска) | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| P | 6.4 | 5.9 | 6.3 |
| Q мах 2000 | 169+3.7 |
| P | 4.9 |
| Q мин 0500 | 105+4.3 |
| P | 6.3 |
| квалитет воде | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.42 | 0.41 | 0.42 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне водоводне мреже од водоторња Баљевац до основне школе у Баљевцу. Извођач радова ГП СЛОБОДА А.Д | 29.07.2013. | У току |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 29.07.2013. | У току |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 269 | 302 | 261 |  |
| p | 5.5 | 5.0 | 5.5 |  |
| Q Ø 400 | 63 | 81 | 60 |  |
| Q Ø 250 | 41 | 46 | 40 |  |
| Q Ø 600 | 165 | 175 | 161 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 33.4 |  | 7.7 |  |
| Дом | 31.2 |  | 7.0 |  |
| Павловића крај | 27.3 |  | 8.6 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 21.5 |  |  |  |
| Ушће | 27.2 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.29 | 2.97 | 3.15 |  |
|  | Мислођин | 0.53 | 0.36 | 1.15 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.21 | 0.19 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ 30. Пробни тест пре регенерације цевастог бунара ЦБ 15. Бушење цевастог бунара ЦБ 24. |

Обрадила : Ивана Катанић