Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   29.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | .Уређење просторија тоалета где су радници | 29.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Довоз песка и ризле | 29.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Одвоз шута на депонију | 29.10.2012. | Планирани радови |
| 4. |  | 29.10.2012. | Планирани радови |
| 5. |  | 29.10.2012. | Планирани радови |
| 6. |  | 29.10.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ ,ручно чишћење пресе и решетке | 28.10.2012. | 7111711 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 и П 2 пумпе | 28.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 28.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 28.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , | 28.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 28.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 28.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење и испирање гајгер сливника по Обрановцу испрано укупно 146 комада од 08:30 до 18:00 | 28.10.2012. | Завршени радови |
| 9. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 29.10.2012. | у току |
| 10. | Цара Лазара 6/А одгушење купатилеке вертикале | 28.10.2012. |  |
| 11. | Улица 5 број 1-улично загушење урађено од 12:30 до 13:30 | 28.10.2012. |  |
| 12. | Проте Матеје Ненадовића број 28-улично загушење урађено од 18;00 до 19:00 | 28.10.2012. |  |
| 13. | Истоварени делови за решетку на Купинцу од 14:20 до 14:40 | 28.10.2012. |  |
| 14. |  | 28.10.2012. |  |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Дражевац Швабића крај пукло стакло | 29.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац Вука Караџића број 86 поправка | 29.10.2012.. | Планирани радови |
| 3. | Кртинска Дорћолска бр 52 | 29.10.2012 | Планирани радови |
| 4. | Обреновац Узун Миркова бр 23 | 29.10.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац 14.октобар бр 2 | 29.10.2012. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац Фрушкогорска бр 46 | 29.10.2012. | Планирани радови |
| 7. | Барич Ново насеље бр 34 замена водомера | . 29.10.2012. | Планирани радови |
| 8. | Барич Ново насеље бр 17 замена водомера | 29.10.2012. | Планирани радови |
| 9. | Мала Моштаница Луг бр 12 замена водомера | 29.10.2012 | Планирани радови |
| 10. | Мала Моштаница Шумадијска бр 31 пукло стакло | 29.10.2012 | Планирани радови |
| 11. | Мала Моштаница Шарчевића крај бр 50/А замена водомера | 29.10.2012 | Планирани радови |
| 12. | Мала Моштаница Шарчевића крај бр 27 замена водомера | 29.10.2012. | Планирани радови |
| 13. | Барич Виногради 16 замена водомера | 29.10.2012 | Планирани радови |
| 14. | Обреновац Јоакима Вујића 6 замена водомера | 29.10.2012 | Планирани радови |
| 15. | Обреновац Јакима Вујића бр 7 замена водомера | 29.10.2012 | Планирани радови |
| 16. | Обреновац Тамнавска бр 35 замена водомера | 29.10.2012 | Планирани радови |
| 17. | Обреновац Тамнавска 5.део бр 11/А замена водомера | 29.10.2012 | Планирани радови |
| 18. | Обреновац Тамнавска 5.део бр 14 замена водомера | 29.10.2012 | Планирани радови |
| 19. | Обреновац Тамнавска 7.део бр 17/Б замена водомера | 29.10.2012 | Планирани радови |
| 20. | . |  |  |
| 21. |  |  |  |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. |  | 27.10.2012 |  |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 59 | 65 | 43 |
| Q (Наменска) | 5.1 | 5.0 | 6.9 |
| P | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Q мах 1500 | 74+5.0 |
| P | 5.7 |
| Q мин 0600 | 45+5.0 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.28 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Постројење ради са 50% капацитета. У току је формирање муљног облака у таложници Т2. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 262 | 266 | 259 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 83 | 89 | 83 |
| Q Ø 250 | 37 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 142 | 141 | 140 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 13.3 |  | 7.3 |
| Дом | 11.1 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.5 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.1 |  |  |
| Ушће | 22.5 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.7 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.45 | 3.67 | 3.85 |
|  | Мислођин | 2.49 | 1.54 | 3.41 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић