Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   28.10.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасенак, Сенића крај бр.22в, квар на цевоводу 3/4“ | 28.10.2013 | Завршени радови |
| 2. | Јасенак, Сенића крај бр.50а, квар на цевоводу ПВЦ Φ90 | 28.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Мислођин, ул.Бачевачка бр.24а, квар на цевоводу ПВЦ Φ90 | 28.10.2013 | Завршени радови |
| 4 | Барич, „Прва Искра“, квар на цевоводу ЛГΦ400 | 28.10.2013 | Завршенирадови |
| 5 | Барич, „Прва Искра – Наменска“,Погон „Б“, замена вентила Φ80 и чепована линија Φ100 | 28.10.2013 | Завршенирадови |
| 6 | Уградња надземних хјдраната у Скели и Ушћу | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Звечка, ул.12 бр.6 | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Мислођин, Ваган бр.12 | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Грабовац, код продавнице намештаја“Сити“, покидана водоводна цев | 29.10.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 29.10.2013 | 9493016 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 29.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 29.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 29.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 29.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 29.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 29.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Грабовац, Основна школа, црпљење септичке јаме (3 туре) | 28.10.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Чишћење и испирање гајгер сливника у насељу Тополице (укупно очишћено 38 ком) | 28.10.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Равногорска бр.22, одгушење судоперске вертикале | 28.10.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Обреновац, ул.Купиначка бр.13, црпљење сепричке јаме (1 тура) | 28.10.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац, ул.Краља Александра бр.47, улично загушење | 28.10.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Обреновац, ул.Карађорђева бр.6 стан 32, одгушење судоперске вертикале | 28.10.2013 |  | Завршени радови |
| 14 | Заваривање редуцира 5/4“ са цистерне „МАН“ у водоводу Барич | 28.10.2013 |  | Завршени радови |
| 15 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 29.10.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела, ул.56 родољуба бр.169, замена водомера и провера исправности у „Инса“ Земун | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 2 | Барич, ул.Омладинских бригада бр.9б, замена стакла водомера | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 3 | Барич, ул.Церска бр.1, замена водомера | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 4 | Барич, ул.Гробљанска бр.34, замена водомера | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Барич, ул.Виногради бр.28, замена водомера | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Мислођин, Павловића крај бр.25, замена водомера | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Баљевац, Осредак бр.73, ново прикључење | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Баљевац, Лукића крај бр.127, ново прикључење | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Баљевац, Лукића крај бр.216, ново прикључење | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 10 | Баљевац, Пут за Баљевац бр.225, ново прикључење | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 11 | Барич, ул.Баричка река бр.20, цурење у шахти | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 12 | Обреновац, ул.Краља Александра бр.117, замена стакла водомера | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 13 | Звечка, ул.Ивана Богдановића Вањке бр.46, цурење у шахти | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 14 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.273, цурење у шахти | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 15 | Звечка, ул.Ваљевски пут бр.188, цурење у шахти | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 16 | Дражевац, Петровића крај бр.420, замена стакла водомера | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 17 | Јасенак,Веверички крај бр.72, замена водомера и провера исправности у „Инса“ Земун | 29.10.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Барич, ул.Буде Давидовић бр.41, одношење шута и земље са локације где је извођено бетонирање | 28.10.2013 | Завршени радови |
| 2 | Барич, ул.Буде Давидовић бр.24, бетонирање другог дела површине у каналу после санације квара на водоводној мрежи, | 28.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.Краља Милана бр.2, покупљен шут | 28.10.2013 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.146, затезање жице на огради оштећеној приликом радова на санацији квара на водоводној мрежи | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Звечка, ул.Слободана Танкосића бр.23, бетонирање површине у коловозу | 29.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.25, санација канализационог прикључка у шахти (откопавање прикључне цеви и бетонирање продора кроз шахту) | 29.10.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 52 | 53 | 65 |
| ` | 2.4 | 2.6 | 0.9 |
| P | 5.8 | 5.7 | 6.0 |
| Q мах 1100 | 67+1.0 |
| P | 5.9 |
| Q мин 1500 | 41+1.9 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.29 | 0.29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Опрана таложница Т2. Постројење ради са 50% капацитета. У току је формирање муљног облака у таложници Т2. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 250 | 251 | 248 |
| p | 5.9 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 67 | 74 | 64 |
| Q Ø 250 | 37 | 37 | 37 |
| Q | 146 | 140 | 147 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 13.5 |  | 7.6 |
| Дом | 12.5 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.4 |  |  |
| Ушће | 24.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.3 |
|  | Забрежје | 3.35 | 3.58 | 3.37 |
|  | Мислођин | 2.86 | 2.10 | 3.46 |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић