Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   29.11.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барић, ископ за хидрант | 29.112012. | Планирани радови |
| 2. | Барич, Баричка река,од хидрофора израда 2 прелаза | 29.112012. | Планирани радови |
| 3. | Барич, Наменска, код магацина | 29.112012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 29.11.2012. | 7324287 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , кречење спољне фасаде | 29.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 29.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 29.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 29.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 29.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 29.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 25, судоперска вертикала | 28.11.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 135, није урађено, Шахт у дворишту,закључана капија | 28.11.2012. |  |
| 10. | Барич, Железничка бр 30, улично одгушење фекалне канализације | 28.11.2012. | Завршени радови |
| 11. | Чишћење и испирање кишне канализације по улицама Обреновца – укупно испрано 547 м линије и 6 шахти | 28.11.2012. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 29.11.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул Баричка река бр 29/д | 29.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Раје Поповић бр 21 | 29.11.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Мује Калајџића бр 4 | 29.11.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул А.А.Симовића бр 12 | 29.11.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул Ивана Богдановића Вањке бр 40/б | 29.11.2012. | Планирани радови |
| 6. | Барич, ул Радничка бр 52 | 29.11.2012. | Планирани радови |
| 7. | Мала Моштаница, ул Шумадијска бр 38 | 29.11.2012. | Планирани радови |
| 8. | Mислођин, ул Кованчина бр 21 | 29.11.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ул Београдска бр 12 | 29.11.2012. | Планирани радови |
| 10. | Кртинска, ул Дорћолска бр 57 | 29.11.2012. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац, Цара Лазара 1/3,Тржни центар,цури из нашег локала, црко водокотлић | 29.11.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера - Обреновац,1.зона, Мислођин, М.Моштаница, Велико Поље, Баљевац, Пољане | 29.11.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 81 | 89 | 69 |
| Q (Наменска) | 7.1 | 5.3 | 5.3 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 2000 | 89+6.0 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0400 | 65+5.3 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.28 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 253 | 253 | 245 |
| p | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 79 | 81 | 75 |
| Q Ø 250 | 35 | 35 | 34 |
| Q Ø 600 | 139 | 137 | 136 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 18.7 |  | 7.2 |
| Дом | 13.9 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 12.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 15.4 |  |  |
| Ушће | 20.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.60 | 3.70 | 3.57 |
|  | Мислођин | 2.22 | 1.91 | 3.64 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић