Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 29.11.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мислођин, Осовље 2, 4 и 19, у дворишту | 28.11.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Гвозденовића крај 16 (замена прикључне цеви испод коловоза) | 28.11.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Кованчина 11А (замена поцинковане цеви испод коловозне конструкције, одвоз земље и насипање ризлом) | 28.11.2011. | Завршени радови |
|  | Довоз ризле у магацин | 28.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 14 | 29.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Аце Спасића 5 | 29.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 126 | 29.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Колубарска 30 | 29.11.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Дрењански крај 9 | 29.11.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Сенића крај 20 | 29.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Вука Караџића 87/1 и 99, Цара Душана 22 – 26, Угао ул. П.М.Ненадовића и Војводе Бојовића, Ђачког батаљона 17а | 28.11.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: | 28.11.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: / | 28.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, скидање нивоа | 28.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 28.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 28.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 28.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 28.11.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 29.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Попа Леонтија Марковића 39/33, Проте Матије ненадовића 2, Шумарице 16, А.А.Симовића 15, Краља Александра 13, Поликлиника ТЕДИ, Колубарска 4-2 | 29.11.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Мовтица 85 | 29.11.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Мислођинска 72, Бачевачка 31а, Мислођинска 35, М.М.Сеље 151 и 154 | 29.11.2011. | Радови у току |
|  | Испирање водоводних линија: Обреновац, Брештанска 25 | 29.11.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 29.11.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера: Мислођин, Обреновац КС и привреда | 29.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Пописивање водомера: Обреновац, 1 и 2 зона | 29.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 29.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на канализациону мрежу извођач Пројекто монтажа Београд | 29.11.2011. | Радови у току |
| 3. | Изградња водоводне мреже за објекте од општег јавног интереса по захтевима МЗ АР Градња доо Београд | 29.11.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 85 | 81 | 77 |
| Q (Наменска) | 7.2 | 6.0 | 5.9 |
| P | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Q мах 1400 | 85+7.2 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0300 | 74+6.0 |
| P | 6.3 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.21 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 244 | 241 | 272 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| Q Ø 400 | 94 | 96 | 121 |
| Q Ø 250 | 30 | 29 | 5 |
| Q Ø 600 | 120 | 116 | 90 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 56 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.67 | 3.69 | 3.88 |
|  | Мислођин | 2.53 | 2.58 | 3.96 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,23 | 0,26 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић