Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 29.12.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Звечка, Ивана Егедушевића 17, (бетонирање коловоза) | 28.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река, (замена 5м цеви) | 28.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река, код Карауле | 28.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона 139 | 29.12.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 110ц | 29.12.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Рада Тадића 18 | 29.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Ушће, Термоелектро (није завршено, нема поклопца на шахтама и шахте су пуне и затрпане) | 28.12.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: / | 28.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 28.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 28.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 28.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 28.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 28.12.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 29.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 167, Браће Голубовића 12, Белопољска 24, Косовска 1 | 29.12.2011. | Радови у току |
|  | Скела, 56 родољуба 256 | 29.12.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, ул. 27 ма бр. 2 | 29.12.2011. | Радови у току |
|  | Баљевац, Мијатовића крај 273г | 29.12.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, Савска | 29.12.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Дрењански крај 38 | 29.12.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 29.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Дражевац, мала привреда, Јасенак, Пољане, Обреновац 1. и 2 зона | 29.12.2011. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Звечка | 29.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 29.12.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на канализациону мрежу извођач Пројекто монтажа Београд | 29.12.2011. | Радови у току |
| 3. | Изградња водоводне мреже за објекте од општег јавног интереса по захтевима МЗ АР Градња доо Београд | 29.12.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 54 | 60 | 62 |
| Q (Наменска) | 7.0 | 4.9 | 5.0 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 0900 | 81+6.8 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 51+4.9 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0,65 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 287 | 288 | 285 |
| p | 6.4 | 6.3 | 6.5 |
| Q Ø 400 | 121 | 125 | 126 |
| Q Ø 250 | 35 | 35 | 33 |
| Q Ø 600 | 131 | 128 | 126 |
| Q Ø 300 | 59 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.8 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 18.5 | 3.0 | 6.9 |
| Павловића крај | 17.5 | 4.8 | 8.3 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.31 | 3.29 | 3.76 |
|  | Мислођин | 3.57 | 2.64 | 3.34 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,22 | 0,22 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Припрема се (празни се) десна комора резервоара Мислођин због замене дренажног вентила (у функцији лева комора). |

Обрадила: Славица Филић