Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 29.09.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мала Моштаница, Висока 1 | 28.09.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Виноградарска | 28.09.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Димитрија Туцовића (уграђен ублаживач притиска) | 28.09.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Јанка Тешића 18е | 28.09.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 22 | 28.09.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Ново насеље 21 и 179 | 29.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Далматинска 80 | 29.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Радничка 8 | 29.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки пут 178, 191 и 230 | 29.09.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Палих бораца 15 | 29.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: / | 28.09.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 28.09.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање и чишћење гајгер сливника: Обреновац, Немањина (45 комада) | 28.09.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање фекалне канализације: / | 28.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 28.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 28.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 28.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 28.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 28.09.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 29.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Милисава Павловића 50, Десанке Максимовић 8, Гајска 4, Краља Милана 17, Браће Југовића 10е, Купиначка 35 | 29.09.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, Савска 91 | 29.09.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, ул.28 ма бр.2, Браће Јоксића 5 | 29.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки пут | 29.09.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Шарчевића крај 16а | 29.09.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Центар 55, код гробља 162, Ливаде | 29.09.2011. | Радови у току |
|  | Баљевац, Баљевачки пут 204е | 29.09.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 29.09.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Провере корисника: Територија ГО Обреновац | 29.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац насеље Забран, санација поцинкованог цевовода извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 29.09.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 29.09.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 78 | 80 | 72 |
| Q (Наменска) | 6.2 | 4.8 | 4.8 |
| P | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Q мах 2200 | 80+4.8 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0600 | 79+4.7 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0,14 | 0,16 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 239 | 243 | 150 |
| p | 6.0 | 6.0 | 5.7 |
| Q Ø 400 | 89 | 96 | 31 |
| Q Ø 250 | 28 | 29 | 20 |
| Q Ø 600 | 122 | 118 | 99 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17.3 | 6 | 7.2 |
| Дом | 18.7 | 2.8 | 6.9 |
| Павловића крај | 16.8 | 4.8 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.51 | 3.13 | 3.41 |
|  | Мислођин | 3.10 | 2.88 | 4.42 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,56 | 0,42 | 0,28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |
| Радови на уземљењу објеката водоснабдевања на изворишту „ Вић баре“. |

Обрадила: Славица Филић